Інформація про хід виконання заходів з реалізації пропозицій громадських слухань на тему: «Один рік з новими тарифами: проблеми водопостачання та водовідведення в місті Чернівцях. Перспективи здійснення тарифної політики»

| № | Зміст висновків та пропозицій | Заходи, що плануються провести | Дата виконання | Відповідальні | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Для зменшення собівартості питної води, подачі в м. Чернівці реально необхідних об’єктів води та зменшення втрат води. |  |  |  |  |
| 1.1 | Розвивати потужності підземних водозаборів на станціях „Біла”, „Рогізна”, „Магала” для збільшення частки води з підземних водозаборів до 50%. | Побудувати: - акумулюючи водоймище на н/ст. „Біла”; - резервуар чистої води на н/ст. 3 підйому „Магала”; - нові галереї на н/ст. „Біла” та „Магала” | 2008-2009 2010-2011 2009-2010 | ДКП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” | Будівництво не розпочате через відсутність коштів |
| 1.2 | Замовити в 2008 році проект на корегування проектної документації на будівництво під руслового водозабору на р.Прут. | Підготувати інвестиційний проект на будівництво під руслового водозабору. | 2008р. | Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” Відділ інвестицій міської ради | Налагоджена співпраця з Німецьким банком розвитку KFW, що дозволило визначити та оцінити KFW як потенційне зовнішнє джерело фінан-сування та умови отримання фінансування для здійснення інвестиційних проектів у сфері водопостачання м. Чернівці. На даний час в рамках двох-стороннього фінансового співробітництва з Україною проходить заключний етап Міжнародного відкритого тендеру щодо послуг консультування з розробки техніко – економічного обґрунтування проекту у сфері «Водопостачання м. Чернівці ». |
| 1.3 | Розглянути технічну і економічну доцільність передачі технічного водозабору ВАТ „Кварц” в комунальну власність з подальшим переоснащенням для питних потреб. | Вивчити технічну і економічну доцільність передачі технічного водозабору ВАТ „Кварц” в комунальну власність з подальшим переоснащення для питних потреб. | 2008р. | Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” | Питання доцільності переоснащення технічного водозабору ВАТ „Кварц” для питних потреб вивчається |
| 1.4. | Організувати постачання води в м. Чернівці в обсягах відповідно до попиту, зменшити технологічні витрати та втрати води в системах водопостачання | Побудувати 6-й фільтр на водоочисних спорудах „Вікно” Провести реконструкцію камер заглушення гідравлічного удару на водогоні „Дністер – Чернівці” Продовжувати виконання робіт з диспетчеризації обладнання водопровідних споруд та встанов-лення обладнання контролю тиску води; Провести заміну водопровідних мереж міста (3-5 км.); Проводити внутрішню цементацію трубопроводів діаметром 500-1200 мм. (0,5-1км.) Впроваджувати автоматизацію системи управління фільтрами з виконанням заміни засувок; Запровадити 100% облік подачі води на станціях підйому води; Завершити установку лічильників холодної води в житлових будинках комунальної власності; Провести заміну запірної арматури на водопровідних мережах водогонах. | 2009-2010 2009-2010 2008-2010 2008 щорічно щорічно 2008 2008-2010 2008-2011 | Департамент ЖКГ Департамент ЖКГ ДКП„Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” ДКП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” | Будівництво не розпочато через відсутність коштів Роботи не розпочато через відсутність коштів В 2008 році освоєно 90,0 тис. грн., в 2009 році роботи не проводились через відсутність коштів В 2008 році замінено 5,4 км аварійних водопровідних мереж. на суму 1693,4тис.грн. За 9 місяців .2009 року - 1,2 км на суму 621,7 тис.грн. В 2008 році освоєно 95,1 тис. грн.159 п.м., в 2009 році відсутнє фінансування В 2008-2009 році роботи не проводились через відсутність коштів В даний час забезпечено 75% обліку води на станціях підйому води та 100 % обліку в систему подачі розподілу води в місто Взято на облік 400 будинкових лічильників в житлових будинках комунальної власності В 2008 році відремонтовано чи замінено 75 засувок на суму 18,8тис.грн. За 9 місяців 2009 року – 60 засувок на суму 30,0 тис. грн. |
| 1.5 | Замовити проектну документацію на розширення потужності резервуарів чистої води „Попова” в м. Чернівцях для здійснення максимальної подачі води в місто в нічний час. | Замовити проектну документацію на будівництво резервуару чистої води ємністю 20 тис.куб.м. на площадці резервуарів чистої води „Попова” | 2008 | ДКП „Чернівці-водоканал” | Замовлення не проводилось через відсутність коштів |
| 2 | Для зменшення в тарифі витрат на використання електроенергії: |  |  |  |  |
| 2.1. | Розробити в 2008 році проектну документацію на заміну насосних агрегатів на станціях першого та другого підйомів водогону „Дністер – Чернівці” на низьковольтні і енергозберігаючі. | Продовжити роботу з впровад-ження енергозберігаючих заходів в системі подачі, розподілу води і водовідведення стічних вод згідно з проектом „Енергозбер-гаючі заходи в системі подачі і розподілу води міста Чернівців” | 2008-2010 | Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” | Визначено вихідні дані для розробки проектної документації |
| 2.2. | Провести модернізацію насосного обладнання на міських очисних спорудах в с. Магала. | Провести реконструкцію насосно – силового обладнання на мулових насосних станціях №2, №3 та на дренажній насосній станції. Передбачити реконструкцію та розширення очисних споруд. | 2009-2010 2009-2012 | Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” | ДКП „Чернівціводоканал” готує проект ”Моніторинг та модернізація системи очищення стоків населених пунктів українсько – румунського прикордону для покращення стану поверхневих вод р.Прут та р.Сірет за операційною програмою прикордонного співробіт-ництва Румунія – Україна – Молдова 2007 – 2013 ” для участі у конкурсі з відбору проектних рішень, в якому передбачено реконструкцію міських очисних споруд каналізації. |
| 3. | Для зменшення об’ємів очищення зливових вод вивчити питання можливості розділення мереж зливової та господарсько – фекальної каналізації в центральній частині м.Чернівці для відведення дощових вод в малі річки і озера. | Вивчити питання можливості розділення мереж зливової та господарсько – фекальної каналізації в центральній частині міста. | 2008 | Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал” МіськШЕП | Питання вивчено. В 2008 році роботи по розділенню зливової та господарсько - фекальної каналізації виконано на площі Турецької криниці. |
| 4 | Для формування стабільного і висококваліфікованого колективу ДКП „Чернівціводоканал” |  |  |  |  |
| 4.1. | Передбачити кошти в міському бюджеті на будівництво соціального гуртожитку для працівників підприємств комунального господарства. | Провести роботи з переобладнання будинку №23 по вул. Чехова під відомче житло працівників житлово – комунального господарства. | 2008-2009 | Фінансове управління Департамент містобудівного комплексу та зе-мельних відносин. Департамент ЖКГ | Розпочато реконструкцію будинку №23 по вул. Чехова з метою переобладнання під соціальний гуртожиток |
| 4.2. | Вивчити можливість муніципального замовлення для підготовки працівників з спеціальною освітою. | Розглянути питання щодо можливості муніципального замовлення для підготовки працівників необхідних для ДКП „Чернівціводоканал” робочих професій. | 2008 | Департамент ЖКГ Фінансове управління ДКП ”Чернівці-водоканал” | Підприємство тісно співпрацює з технічними закладами освіти з питань забезпечення робочих професій за фахом. Прийнято 16 випускників СПТУ-14 та 3 випускники Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки. |
| 5 | Для формування системного підходу до проведення реконструкції та капітального ремонту інженерних мереж: |  |  |  |  |
| 5.1. | Провести зонування водопровідних та каналізаційних мереж міста та здійснювати поетапно їх капітальний ремонт. | Провести зонування водопровідних та каналізаційних мереж міста та розробити графік проведення їх капітального ремонту. Придбати спецавтотранспорт для виконання ремонтних робіт на водопровідно – каналізаційних мережах міста. | 2008 2009-2011 | ДКП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ | Зонування буде реалізовано в процесі виконання інвести-ційного проекту «Водо-постачання міста Чернівці» В 2008 – 2009 році спец транспорт не закуповувався через відсутність коштів |
| 5.2. | Щорічно планувати обов’язкове виконання капітального ремонту чи реконструкції водопровідних і каналізаційних мереж при проведенні капітального ремонту доріг, враховуючи пріоритети зонувального планування міста. | Планувати при проведенні капітального ремонту доріг виконання капітального ремонту чи реконструкції водопровідних і каналізаційних мереж. | постійно | Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці-водоканал | В 2008 році при капітальному ремонті доріг виконано заміну водопроводу на Турецькій площі, на вул. Бережанській, Шкільній, Садовського, Пумнула, 29 Березня, Ольжича, в 2009 році - на вул. Барбюса |
| 5.3 | Проведення земельних робіт на території, прилеглій до житлових будинків ЖБК, ЖБТ, ОСББ пого-джувати з головами правлінь ЖБК, ЖБТ, ОСББ. Виконання робіт з відновленням благоустрою таких територій після розкопок підтверджувати документом, підписаним головою правління відповідного ЖБК, ЖБТ, ОСББ | Виконання робіт з відновленням благоустрою територій після розкопок підтверджувати документом, підписаним головою правління відповідного ЖБК, ЖБТ, ОСББ | постійно | ДКП „Чернівці-водоканал | На підприємстві створено дільницю з відновлення дорожнього покриття |
| 6 | Для забезпечення обліку реалізо-ваної води і зменшення її втрат. |  |  |  |  |
| 6.1. | В першому півріччі 2008 року встановити прилади обліку води на насосних станціях першого, другого та третього підйому водогону „Дністер – Чернівці”. | Встановити прилади обліку води на насосних станціях першого, другого та третього підйомів водогону „Дністер – Чернівці”. | 2008р. | ДКП „Чернівці-водоканал | Роботи розпочато. Виконано врізки під прилади обліку. Пуско – налагоджувальні роботи планується виконати у вересні 2009р. |
| 6.2. | До 2010 року впровадити електронну карту водопровідних та каналізаційних мереж м. Чернівців для проведення постійного моніторингу реальних втрат води. | Впровадити електронну карту водопровідних та каналізаційних мереж м. Чернівців для проведення постійного моніторингу реальних пооб’єктних втрат води. | до 2010р. | ДКП „Чернівці-водоканал | Створено інспекцію водних ресурсів, яка в даний час підготувала 73% електронної карти водопровідних і каналізаційних мереж |
| 7. | Для поліпшення фінансового стану ДКП „Чернівціводоканал” |  |  |  |  |
| 7.1 | До 01. 04. 2008 року розробити заходи щодо зменшення в 2008 році дебіторської заборгованості на 20% | Розробити заходи щодо зменшення дебіторської заборгованості | 2008р. | ДКП „Чернівці-водоканал” | Дебіторська заборгованість за послуги з водопостачання та водовідведення зменшилась на 21,4% |
| 7.2 | Переглядати тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення відповідно до собівартості послуг, з врахуванням економічно обґрунто ваних витрат. При цьому на веб – сторінці Чернівецької міської ради в обов’язковому порядку розміщувати інформацію про висновки державної інспекції з контрою за цінами щодо розрахунків економічно обґрунтованих витрат на такі послуги. | При зміні собівартості послуг з водопостачання та водовідведення переглядати тарифи на ці послуги. Інформацію про висновки державної інспекції з контролю за цінами щодо розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат на такі послуги розміщувати на веб –сторінці Чернівецької міської ради. | Постійно | Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці водоканал | Тарифи, введенні в дію з 15.03.08р. Після чого в звязку з ростом окремих елементів собівартості послуг тричі проводилось їх корегування з 01.08.2008р., з 01.12.2008р.; з 01.07.2009р. На веб – сторінці Чернівецької міської ради своєчасно розміщувалася інформація щодо нових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. |
| 7.3. | Продовжити графік роботи абонентного відділу ДКП „Чернівціводоканал” | Продовжити графік роботи абонентного відділу ДКП „Чернівціводоканал” до 19-00. | 2008 | ДКП „Чернівці-водоканал | Влітку 2008 року був продов-жений до 19-00 графік роботи абонентного відділу ДКП „Чернівціводоканал”. Збільшення витрат на оплату праці себе не виправдовує, оскільки в додатковий час відвідувачів небагато. |
| 8 | Додаткові заходи |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Розробити техніко – економічні обґрунтування щодо можливості заміни на альтернативні джерела електричної енергії для постачання води в м. Чернівцях | 2009-2010 | Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці- водоканал |  |
| 8.2 |  | Звернутися до УМВС України в Чернівецькій області з проханням про перевірку пунктів прийому металобрухту та закриття тих, де будуть знайдені каналізаційні люки чи їх уламки | 2009-2010 | Департамент ЖКГ ДКП „Чернівці- водоканал |  |

Заступник директора,  начальник управління комунального господарства

департаменту житлово-комунального  господарства                                                                                             Я. Кушнірик

Голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального

господарства та охорони навколишнього середовища                                                                                          О. Охотський

Начальник ДКП «Чернівціводоканал»                                                                                                                     Д. Чикановський