# Затверджено

Рішення 47 сесії  міської ради

\/ скликання

24.12. 2009  № 1198

# КОмплексна  програма

# з енергозбереження м.Чернівців

# на 2010-2014 роки

ВСТУП

Комплексна програма з енергозбереження м. Чернівців на                  2010-2014 роки розроблена на виконання вимог Закону України  “Про енергозбереження”   (із змінами, внесеними згідно із  Законами України), завдань «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», Указів Президента України «Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України» № 1199/2005, «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» № 174/2008, «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 30.05.2008р. «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» № 679/2008  від 28.07.2008 р., Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про програми підвищення енергоефективності за зменшення споживання енергоресурсів» №1567-р від 17.12.2008р., розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації № 653-р від 07.10.2009р., розпорядження  Чернівецького міського голови            № 160-р  від 10.07.2009р.

Програма розроблена з урахуванням вимог Концепції комплексної Державної програми модернізації комунальної теплоенергетики на                2009–2013 роки, Методики розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, затвердженої наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання неенергетичних ресурсів (НАЕР)              № 33 від 17.03.2009р.

Програма спрямована на ефективне (раціональне) використання  паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в житлово-комунальному господарстві міста,  на зниження енергоємності виробництва  одиниці продукції виконаних робіт та наданих послуг  підприємствами усіх форм власності, шляхом реалізації технічних, інноваційних  рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів з енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства.

Головне завдання Програми реалізувати виявлені резерви з енергозбереження за рахунок стовідсоткового обліку та регулювання споживання енергоресурсів, впровадження  новітніх технологій, матеріалів, сировини, виконання заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання.

# ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,  НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СТРЯМОВАНА  КОмплексна  програма  з енергозбереження м. Чернівців на 2010-2014 роки

Загальною проблемою енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста є висока енергоємність послуг, що надають комунальні підприємства.  Внаслідок суттєвого технологічного відставання, незадовільного технічного стану обладнання (ступінь фізичного зносу                 65–70%) питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на виробництво продукції і послуг у житлово-комунальному господарстві значно підвищені.

Окрім цього, на сьогодні проблемами енергозбереження житлово-комунального господарства є:

• відсутність комплексної системи впровадження сучасних методів енергоефективних технологій і технічних засобів енергозбереження;

• відсутність умов економічної зацікавленості на підприємствах житлово-комунального господарства до підвищення ефективності використання енергоресурсів.

1.1. Характеристика

сучасного стану підприємств житлово-комунального господарства міста, житлового фонду та енергоспоживання

1.1.1. МКП “Чернівцітеплокомуненерго”

Теплопостачання м. Чернівців забезпечує міське комунальне підприємство (МКП) “Чернівцітеплокомуненерго”, засноване  на власності  териоріальної громади міста Чернівців, представницьким органом якої є  міська рада. МКП “Чернівцітеплокомуненерго” - основний споживач природного газу в житлово-комунальному господарстві міста.

На балансі підприємства  перебуває 46 котелень, з них: три виведено з експлуатації. В них 42 котли, які мають коефіцієнт корисної дії (ККД) менше 82%. Сумарна потужність котелень – 0,492 Гкал/час (659,02 МВт), приєднане теплове навантаження – 0,198 тис. Гкал.

Окрім цього, експлуатується 45 центральних теплових пунктів та           101,3 км  теплових мереж  (у двотрубному вимірі), в т.ч.  попередньо ізольовані труби – 4,8 км. В аварійному стані – 3 км.

Станом на 01.09.2009р. послугами теплопостачання користувалося  39,5 тис. абонентів, кількість особових рахунків  без засобів обліку споживання тепла – 39116.

Витрати енергоресурсів за 2008 рік на одиницю наданих послуг підприємством  становило 138,2 грн  на 1 Гкал.

Втрати  теплової енергії за 7 місяців 2009 року склали 12 тис.Гкал, у минулому році – 26,2 тис.Гкал., у  перерахунку на природній газ, відповідно -                 1789,4 тис.м. куб.  та 3714,9 тис.м..куб .

Фактичне споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)

| Види ПЕР | Од. вимірювання | 2007р. | 2008р. | 2009р. (7міс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | млн. кВт.рік | 11,419 | 10,650 | 7,250 |
| Природний газ | млн. м3 | 47,848 | 41,977 | 27,2296 |
| Вугілля | тон | - | - | - |
| Разом В т.ч. житловий фонд комунальної власності та соціальна сфера | тис.т.у.п. | - | - | 48,3 44,9 |

Основні проблеми   теплопостачання

Аналіз втрат теплової енергії у системах централізованого теплопостачання свідчить, що найбільші втрати теплової енергії спостерігаються у споживачів (до 30%) через  основні  конструктивні елементи будівель (стіни, покрівлі), при транспортуванні, де зруйнована  або відсутня ізоляція  мереж, її втрати досягають до 25%, при виробництві на котельнях через  руйнування ізоляції котлів, трубопроводів та іншого обладнання  - до 22%, низький ККД котелень та  старе обладнання  суттєво збільшує споживання  природного газу

Проте, сучасні технічні можливості, досягнення науки і техніки свідчать про можливість зменшення втрат теплової енергії і, відповідно, споживання природного газу у середньому на 22 - 42%

- Сьогодні,  з метою  впровадження  заходів  з енергозбереження  в тепловому господарстві, розпочато роботи з реконструкції (модернізації) котелень, магістральних теплових мереж, вводів до будинків, оснащення  житлових будинків  лічильниками  автоматизованого  обліку споживання  та регулювання теплової енергії з GSM зв’язком.

- Для більш ефективного використання коштів на технічне переоснащення об'єктів теплопостачання Чернівецька міська рада  замовила інституту „УкрНДІінжпроект” м. Київ Схему реконструкції системи теплопостачання м.Чернівці, яка затверджена рішенням 23 сесії Чернівецької міської ради \/ скликання  від 27.12.2007р.  № 493.

В схемі відображено технічний стан існуючої системи теплопостачання з урахуванням котелень, теплових мереж, теплових пунктів  та споживачів, розрахована потреба міста в тепловій енергії на 2007-2010 роки та                        2011-2015 роки. Розроблені першочергові (невідкладні) заходи щодо оптимальної роботи котелень, теплових мереж та їх модернізації і реконструкції, визначені необхідні капіталовкладення в реконструкцію системи теплопостачання  міста на основі енергозберігаючих принципів.

На реалізацію заходів Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівці,  необхідні кошти в сумі 41841,7  тис.грн.,  в тому числі:                     на 2007-2010 роки   І-ої черги реконструкції – 19623,6 тис.грн.,

на 2010-2015 роки ІІ-ої черги реконструкції - 22218,1 тис.грн. (в цінах 2007р.)

Це надасть можливість більш ефективно використовувати наявні потужності, зменшити втрати наявних джерел теплової енергії, на теплових мережах, покращити якість теплопостачання, зменшити енергоспоживання.

1.1.2. ДКП “Чернівціводоканал”

Водопостачання та водовідведення м.Чернівців забезпечує ДКП “Чернівціводоканал”. Водопостачання здійснюється із поверхневого водозабору  з р.Дністер та п”яти підземних водозаборів із р.Прут. Для  забору  та подачі води  із поверхневого водозабору  експлуатуються  насосні станції І-го, ІІ-го, та ІІІ-го підйомів, водоочисні споруди, які  розташовані на  насосній станції ІІ-го підйому та міські  напірні резервуари чистої води.

ДКП “Чернівціводоканал” - найбільший споживач електроенергії у комунальній сфері міста - біля 51 млн. кВт.год. на рік.

Середньодобове споживання питної води в місті 109  літрів на одного мешканця (в Україні – 320 л).

ДКП “Чернівціводоканал” експлуатуються :

401,2 км водопровідних мереж, з них 160,4 км (40%) перебувають в аварійному стані і потребують заміни;

261,1 км каналізаційних мереж, з них в аварійному стані - 100,7 км (38,6%).

Витрати електроенергії на одиницю наданих послуг підприємством за І-ше півріччя 2009р. становлять:

-  подача води - 2031,8 кВт.год/тис.м3

-  перекачка стоків - 115,4 кВт.год/тис.м3

-  очистка стоків - 200,4 кВт.год/тис.м3

Фактичне споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)

| Види ПЕР | Од. вимірювання | 2007р. | 2008р. | 2009р. (6міс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | тис. кВт.рік | 53014,9 | 51938,0 | 24808,0 |
| Природний газ | тис. м3 | 18,5 | 21,0 | 14,5 |
| Вугілля | тон | 5,7 | 3,0 | 4,3 |
| Разом | т.у.п. | 18654,8 | 18277,2 | 8737,3 |

Основні проблеми   водопостачання

- Втрати води в зовнішніх мережах складають 45,5% від поданої в систему води;

- 70% водопровідних очисних споруд і мереж фактично відпрацювала термін амортизації (пісколовні площадки водоочисних споруд, мережі промканалізації, споруди повторної очистки води).

- знос основних фондів водопровідних очисних споруд складає 60,7%;

- потреба в заміні 22,5%  (25 од.) водопровідних насосних агрегатів, каналізаційних –21,1% (16од.);

- витрати електроенергії під час очищення  стічних вод складає 9 %,       - додаткові витрати електроенергії складають 10,3 млн. кВт. год. щорічно.

##### Основні проблеми водовідведеня

- необхідність реконструкції та розширення системи діючих  міських очисних споруд  каналізації.

- необхідність заміни діючого насосно-силового обладнання на каналізаційних насосних станціях і системи аерації  на міських  очисних спорудах каналізації з використанням  енергозберігаючих технологій, в тому числі: за участі в Програмі транскордонного співробітництва Україна – Румунія – Молдова  2009-2013 р. «Моніторинг та модернізація системи очищення стоків населених пунктів Україно-Румунського прикордоння задля покращення стану поверхневих вод р. Прут та р. Сірет» (орієнтовно –                300,0 тис. євро);

- необхідність будівництва каналізаційних мереж в окремих районах міста, де  на цей час відсутнє централізоване водовідведення,  а водопостачання  здійснено мешканцями  за власний рахунок (виконання    Комплексної програми каналізування   м.Чернівців);

- необхідність будівництва нових каналізаційних мереж і колекторів глибокого закладання в місцях наявності аварійних  скидів з наявних  каналізаційних мереж;

- необхідність перекладки  та будівництва резервних ліній основних каналізаційних колекторів.

1.1.3. Зовнішнє освітлення міста

Зовнішнє освітлення міста  забезпечує МКП “Міськсвітло”.

На балансі підприємства перебуває 596 км  мереж зовнішнього освітлення, 17947 світлоточок, 197 пультів зовнішнього  освітлення. МКП “Міськсвітло” здійснює  експлуатацію  і технічне обслуговування  об”єктів зовнішнього освітлення, архітектурно-декоративного освітлення будівель, споруд та монументів міста, забезпечує своєчасний  їх ремонт.

Основні  проблеми зовнішнього освітлення:

Висока ступінь  фізичного  та морального зносу обладнання і мереж   зовнішнього  освітлення.

Технічний стан світлотехнічного обладнання та мереж МКП “Міськсвітло”  не повністю відповідає сучасним вимогам, застаріле обладнання за попередніми розрахунками призводить до перевитрат енергії майже до 20 % від установленої норми.

Необхідність заміни значної кількості діючих світильників на енергозберігаючі світильники із застосуванням натрієвих, світлодіодних та інших ламп і реконструкції (заміни)  діючих електромереж зовнішнього освітлення.

1.1.4. Електротранспорт

Транспортне обслуговування населення міста електротранспортом забезпечує КП “Чернівецьке тролейбусне управління”. В загальному обсязі перевезень на підприємство припадає найбільша питома вага внутрішньоміських пасажироперевезень  - понад 60%. Сьогодні маршрутна мережа міста складається з 45 автобусних та 8- тролейбусних маршрутів.

Для забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку та удосконалення системи управління міським електротранспортом з 1 липня 2008 року всі тролейбуси передано на баланс КП «Чернівецьке тролейбусне управління». На балансі обліковується 103 пасажирських тролейбуси, 10 тягових підстанцій, 86,8 км контактної мережі (в 2 нитки), 41,2 км кабельних мереж.

Фактичне споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)

| Види ПЕР | Од. вимірювання | 2007р. | 2008р. | 2009р. (6міс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | тис. кВт.рік | 7798,4 | 8582,2 | 5341,8 |
| Природний газ | тис. м3 | 10,70 | 11,03 | 6,95 |
| Вугілля | тон | - | - | - |
| Разом | т.у.п. | 2752 | 3027 | 1885 |

Основні проблеми   електротранспорту

Амортизація тролейбусного парку складає 83 відсотка. Із 103 тролейбусів 86 експлуатується понад 10 років. Тролейбуси марки  “Шкода”14 ТР і 10 тролейбусів ЛАЗ  (85%) рухомого складу забезпечені  тиристорно-імпульсними  системами керування, а 18 одиниць не забезпечені, внаслідок чого  втрачається  до 30% електроенергії.

Із 86,8 км контактної мережі заміні підлягає 28,0 км в 2 нитки (23%).

Нагальними потребами є технічне переоснащення, пріоритетний  розвиток міського електротранспорту, подолання збитковості через впровадження  новітніх технологій та обладнання.

1.1.5. Житловий фонд комунальної власності територіальної громади м.Чернівців

Житловий фонд міста налічує 22152 будинки, у  тому числі комунальної власності, що утримуються комунальними житловими ремонтно-експлуатаційними підприємствами та управліннями житлового господарства районних у місті рад -  3451  будинок (2,38 млн.кв.м.), з них: багатоповерхових (5 поверхів і більше ) - 445.

З  центральним опленням налічується 623 будинки, в т.ч.: 479 будинок комунальної власності – 69%., ОСББ, ЖБК, ЖБТ - 112, відомчі -  32.

Холодне водопостачання і каналізацію мають 83% житлового фонду; гаряче водопостачання - 34,0%.

##### Основні  проблеми в житловому фонді

Переважна частина житлового фонду побудована в 50-80 роках  минулого століття, яка не відповідає сучасним  вимогам енергозаощадження,  відповідно у цих будівлях  низький рівень енергозбереження. Втрати теплової енергії через  основні  конструктивні елементи будівель (стіни, покрівлі) складають до 30%.

Оснащення будинків лічильниками автоматизованого обліку споживання і регулювання   тепло-, водопостачання не завершено.

На виконання завдань Постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1995 № 947 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.98 № 1657) в місті у 2007році було розпочато оснащення наявного житлового фонду засобами побудинкового обліку та регулювання споживання води і теплової енергії. Проте, через відсутність фінансування (субвенції з державного бюджету) оснащення побудинковими лічильниками холодної води та теплової енергії з регуляторами температури припинилося.

Слід зазначити, що тільки впровадження засобів обліку та регулювання сприяє зниженню фактичного споживання енергетичних ресурсів у житлових будинках на 15–20%, а в окремих випадках до 30%.

Нагальною стала потреба  в проведенні  реконструкції  будівель масової забудови  перших типових проектів, оскільки через основні  конструктивні елементи відбуваються значні втрати тепла. Зменшення  енергоспоживання будівель можливо досягнути за рахунок утеплення  їх зовнішніх огороджувальних конструкцій (зовнішні стіни, м”які покрівлі).

Від ефективності технічних рішень, застосованих під час модернізації житлового фонду, залежить і кінцева результативність, у тому числі і фінансовий успіх проекту. Це підтвердив комплексний підхід, що був застосований при реалізації проекту теплової модернізації 2-х великопанельних будинків на вул.Руській,259 і бульварі Героїв Сталінграду,19 (експериментально здійснено роботи з скріпленої теплоізоляції пінополістироловими плитами зовнішніх огороджуальних конструкцій).  Зазначений Проект отримав грант Всеукраїнського  конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Наслідком реалізації зазначеного проекту  стало розроблення інноваційного проекту “Удосконалення системи управління житловим фондом та запровадження сучасних технологій з підвищення їх теплоізоляційної здатності та енергозбереження в  м.Чернівцях  на 2007 рік”, який увійшов у склад Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Вартість робіт, де влаштовано скріплену теплоізоляцію зовнішніх огороджуальних кострукцій на  4-х великопанельних будинках, склала  2463,72 тис.грн., в тому числі:  субвенція з державного бюджету - 1601,42 тис.грн. (65%),  кошти з міського бюджету - 492,75 тис.грн.(20%)  і кошти мешканців, які проживають  в будинках, -  369,55 тис.грн (15%).

Слід зазначити, що комплексний підхід до впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному секторі, у тому числі й утеплення будинків, дозволить майже на 50% зменшити витрати енергоресурсів.

Одним із першочергових кроків у цьому напрямку є проведення енергоаудиту і впровадження енергопаспорту для кожного окремого будинку.

2.  ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ В

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ МІСТА

Визначення шляхів розв’язання проблем енергоефективності в житлово-комунальному господарстві міста базується на принципах системності, комплексності, технічної та  економічної спроможності.

Проблеми передбачено розв”язати завдяки реалізації заходів за наступними напрямами:

2.1. Напрям організаційного характеру

Напрям організаційного характеру включає науково-технічне, організаційне забезпечення  Комплексної програми з енергозбереження        м.Чернівців.

Науково-технічне забезпечення передбачає впровадження  новітніх енергоефективних технологій і обладнання, призначених для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення  витрачання  енергетичних та матеріальних ресурсів.

Організаційне забезпечення передбачає  координацію роботи виконавчого комітету Чернівецької міської ради, департаменту житлово-комунального господарства міської ради, підприємств і організацій незалежно від форм власності, пов”язаних з виконанням заходів Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010-2014 роки, а також  коригування передбачених цією  програмою основних заходів  з енергозбереження.

Організацію виконання Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень:

На місцевому рівні – виконавчий комітет Чернівецької міської ради.

Оперативне керування виконанням Програми здійснює директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

Узагальнення результатів здійснює відповідний підрозділ департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

2.2. Напрям  технічного (технологічного) характеру

Напрям технічного (технологічного)  характеру включає переоснащення, оновлення основних фондів підприємств житлово-комунального господарства.

Ліквідація невиправданих втрат енергоносіїв.

Наскрізний облік і контроль використання енергетичних ресурсів.

Автоматизоване управління технологічними процесами виробництва та  споживання теплової енергії.

Важливим напрямом виконання Комплексної програми є використання міжнародного досвіду енергоефективності. З метою залучення інвестиційних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження, в житлово-комунальному господарстві міста має бути активізована робота з міжнародними інституціями та зарубіжними інвесторами.

3.  МЕТА ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є:

- підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в житлово-комунальному господарстві;

- зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства;

- створення системи автоматизованого збору інформації, регулювання споживання  теплової енергії, електроенергії, водопостачання;

- досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста за рахунок системного і комплексного вирішення завдань Програми.

4.  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ

Головними завданнями Програми є:

- забезпечення систематичного (щорічного) зменшення енергоємності продукції, робіт і послуг у сфері житлово-комунального господарства;

- удосконалення системи управління виробництвом, постачанням та споживанням теплової енергії, холодної води та електричної енергії в місті;

- впровадження інноваційних технічних, технологічних, економічних рішень у сфері енергоефективності та енергозбереження;

- оснащення житлового фонду та будівель комунальної власності автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання  теплової енергії, води;

- забезпечення автоматизованого (наскрізного) обліку і контролю вироблення, транспортування, подання споживачу теплової енергії, питної води;

- реалізація комплексу заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження в підприємствах та організаціях комунальної власності міста;

- реалізація пілотних проектів з найбільш ефективних рішень щодо виробництва і споживання енергоресурсів, енергозбереження, з поширенням у галузі набутого досвіду;

- залучення коштів міжнародної технічної допомоги, Спільної Операційної програми Румунія-Україна-Молдова, проекту  USАID «Реформа міського теплозабезпечення», коштів всеукраїнського конкурсу проектів та програм місцевого самоврядування для фінансування інвестиційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста;

- моніторинг виконання заходів програми.

5. ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ОЦІНКА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Завданнями Комплексної програми з енергозбереження  м.Чернівців на 2010–2014 pоки передбачається вирішення проблем житлово-комунального господарства міста шляхом виконання організаційних заходів з будівництва, реконструкції  та капітального ремонту об”єктів  теплового господарства, водопостачання та водовідведення, зовнішнього освітлення, житлового фонду, оновлення основних засобів комунальних підприємств, створення умов для інвестування інноваційних технічніх та технологічніх заходів з енергозбереження.

Кінцева оцінка досягнення мети, на реалізацію якої спрямована Програма, здійснюватиметься на основі кількісних та якісних показників, у тому числі:

- зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах житлово-комунального господарства (на 2 - 2,5% щорічно);

- зменшення енергоємності продукції, робіт і послуг у сфері житлово-комунального господарства (щорічно на 3 - 5% відповідно до завдань Енергетичної стратегії України до 2030 року);

-  зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах житлово-комунального господарства;

- забезпечення наскрізного обліку і контролю вироблення, транспортування та рівномірного споживання теплової енергії, питної води споживачами;

- 100-відсоткове оснащення об”єктів теплового господарства міста, житлового фонду, будівель і споруд комунальної власності  сучасними вузлами обліку і регулювання  з GSM зв’язком.

6.   ПЕРІОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Комплексна програма з енергозбереження м.Чернівців на 2010-2014 роки передбачає реалізацію таких заходів.

За період 2010–2014 роки передбачається:

- створити і забезпечити розвиток системи енергоменеджменту житлово-комунального господарства та енергоаудиту;

- передбачити відповідний структурний підрозділ в департаменті житлово-комунального господарства міської ради та в кожному  комунальному підприємстві для реалізації діяльності (завдань) з енергозбереження;

-  створити умови для інвестування інноваційних технологічних проектів;

- реалізувати заходи щодо ліквідації невиправданих втрат енергоносіїв у тепловому господарстві, водопровідно-каналізаційному,  житловому фонді комунальної власності;

- створити умови для  впровадження індивідуального опалення в житловому фонді, громадських будинках, використання нетрадиційних і відновлюваних видів енергії та технологій, там де це технічно (економічно) виправдано;

- відповідно до І-ої черги заходів Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівці забезпечити реконструкцію (будівництво) об”єктів теплопостачання, теплових пунктів, мереж централізованого теплопостачання;

- здійснити реконструкцію котелень “Південна”-1, “Південна”-3, “Руська”, належних до них теплових мереж, а також оснащення їх сучасними вузлами обліку і регулювання та споживання теплової енергії з GSM зв’язком;

-  здійснити на 65 відсотків оснащення житлових будинків комунальної власності  сучасними вузлами обліку і регулювання та споживання теплової енергії СВТУ-10М з GSM зв’язком;

-  реалізувати заходи щодо влаштування теплоізоляції зовнішніх огороджуальних конструкцій великопанельних будинків та теплогідроізоляції  пінополіуретановим покриттям м”яких покрівель.

Заходи Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців та їх обсяги, які не війшли в перелік заходів, спрямованих на виконання зазначеної програми у 2010–2014 роках, мають бути визначені і реалізовані в наступні роки відповідно до завдань Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

У 2015-2019 роки передбачається:

- коригування заходів  Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010–2014 роки;

- завершити проведення енергоаудиту і впровадження енергопаспорту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Чернівців;

- завершити проведення енергоаудиту і впровадження енергопаспорту об”єктів теплового господарства міста;

- завершити впровадження у повному обсязі наскрізного обліку споживання та регулювання теплової енергії, води в точках розподілу та на вводах до багатоквартирних житлових будинків;

-  відповідно до ІІ-ої черги заходів Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівці забезпечити модернізацію, реконструкцію об”єктів теплопостачання, теплових пунктів та вузлів у будинках із впровадженням ефективного енергозберігаючого обладнання, мереж централізованого теплопостачання;

-  реалізувати заходи щодо впровадження енергозберігаючих   світильників з автоматичним (фотоелементи) регулюванням освітлення місць загального користування в усіх житлових  будинках комунальної власності;

- завершити реалізацію заходів із заміни внутрішньобудинкових електромереж в місцях загального користування,  реконструкції електрощитових з влаштуванням  заземлення  обладнання;

- продовжити заміну  внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, водопостачання;

- розпочати реалізацію заходів щодо встановлення  теплових лічильників та регуляторів тепла на радіаторах системи опалення;

- розпочати подальшу модернізацію та технічне переоснащення підприємств галузі з метою дотримання Європейських енергетичних і екологічних нормативів;

- наблизити рівень втрат теплової енергії, води і енергоресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг до рівня  країн Євросоюзу.

7.  ЗАХОДИ,  СПРЯМОВАНІ  НА  ВИКОНАННЯ  КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ  З  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ   м.ЧЕРНІВЦІВ  на  2010 -  2014 роки

За результами моніторингу споживання енергоресурсів в  житлово-комунальному  господарстві  міста в минулі роки,  районними у місті Чернівцях радами та підприємствами житлово-комунального господарства визначено обсяги робіт, спрямовані на виконання заходів з енергозбереження, реалізація яких має сприяти покращанню  стану енергетичної інфраструктури, високому технічному рівню постачання та упорядкованню споживання енергоресурсів.

В комплекс заходів Комплексної  програми з енергозбередення включено роботи з впровадження новітніх прогресивних технологій реконструкції (капітального ремонту) об”єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення,  житлового фонду, інженерних мереж.

7.1. Першочергові енергозберігаючі заходи в житлово-комунальному господарстві

7.1.1. МКП “Чернівцітеплокомуненерго”

Першочергові заходи з енергозбереження об”єктів теплопостачання:

- Проведення енергоаудиту кожного конкретного ланцюга «теплогенеруюче обладнання – теплові мережі – споживачі» для визначення   першочергових енергозберігаючих заходів;

- Реконструкція (модернізація) теплових пунктів;

- Встановлення приладів обліку теплової енергії на котельних, теплових пунктах;

- Впровадження сучасної системи автоматизованого управління      теплопостачанням з GSM зв’язком;

- Запровадження автономного опалення (лікарні, пологові будинки до 500 ліжко-місць, дитячі садочки до 160 місць, школи до 1000 учнівських   місць, окремі житлові будинкі) відповідно до Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівці;

Виконання обсягів першочергових заходів з енергозбереження в тепловому господарстві міста забезпечується МКП “Чернівцітепло-комуненерго”.

7.1.2. ДКП “Чернівціводоканал”

Першочергові заходи з енергозбереження об”єктів водопровдно-каналізаційного господарства:

- Заміна насосів, двигунів на менш енергоємні з більш високим ККД;

- Впровадження автоматизованих систем управління насосними станціями;

- Заміна електрообладнання на насосних станціях;

- Встановлення будинкових приладів обліку холодної води;

- Встановлення частотних перетворювачів для регулювання потужності і   обертів електродвигунів;

Заощадження електроенергії по ділянках системи водопостачання:

- на водозаборах та ВНС — I підйому — до 20 %;

- при споживанні — 30 %;

- на ВНС — II, III підйому — до 40%;

- при споживанні — до 50 %;

- на насосних станціях підкачування — до 25 %;

- при споживанні — до 20 %;

Заощадження електроенергії по ділянках системи водовідведення

- на каналізаційних насосних станціях — до 15 %;

- при споживанні — до 30 %;

- на очисних спорудах — до 15 %;

- при споживанні — до 70 %;

### 7.1.3.   Житловий фонд

Першочергові заходи з енергозбереження в житловому фонді комунальної власності:

- Проведення обстеження технічного стану житлових будинків з метою встановлення обсягу втрат енергетичних ресурсів, підготовлення енергопаспортів;

- Утеплення стін житлових будинків;

- Влаштування пінополіуретанових покрівель;

- Заміна теплових вводів з застосуванням попередньо ізольованих труб

до житлових будинків;

- Встановлення побудинкових приладів обліку з GSM зв’язком:

- теплової енергії ;

- терморегуляторів;

- холодної води;

- впровадження   енергозберігаючих   світильників   в   житлових    будинках (установка світлодіодних ламп, фотореле та іншого обладнання для регулювання освітлення місць загального користування тощо).

Виконання обсягів першочергових заходів з енергозбереження в житловому фонді комунальної власності  забезпечується  районними у місті Чернівцях радами.

7.2.  Заходи із  зниження споживання енергоресурсів

в житлово-комунальному господарстві

7.2.1. МКП “Чернівцітеплокомуненерго”

Зниження обсягів споживання природного газу:

- Оптимізація схем теплопостачання

- Будівництво, реконструкція (модернізація) котелень, заміна газових котлів з ККД менше 80%, (модернізація котлів потужністю від 10 до 100 МВт).

7.2.2. ДКП “Чернівціводоканал”

Зниження споживання електроенергії:

- реконструкція насосних станцій — 20–30%;

- заміна дренажної системи фільтрів — 3–5%;

- санація та заміна водопровідно-каналізаційних мереж — 15–25%;

- реконструкція очисних споруд каналізації — 15–20%.

7.2.3. МКП “Міськсвітло”

Зниження споживання електроенергії:

- заміна ліхтарів зовнішнього освітлення лампами розжарювання на

перспективні з натрієвими лампами – 10%.

7.2.4. КП “ Тролейбусне управління”

Зниження споживання електроенергії:

- оновлення рухомого складу – 4%;

- реконструкція контактної мережі – 5,3 %.

8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми передбачається здійснити за рахунок власних коштів комунальних підприємств, державного і місцевого бюджетів (субвенцій), грантів та інших коштів, залучених відповідно до чинного законодавства.

Обсяг фінансування заходів Комплексної Програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010–2014 pоки  складає                     407900,40 тис. грн.

### Обсяги  та джерела фінансування

Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців

на 2010-2014 роки

тис.грн.

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування | у тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ###### Власні кошти підприємств | 1825,20 | 1043,20 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 77,00 |
| ###### Державний бюджет в т.ч.: | 284820,17 | 48130,21 | 55248,02 | 57661,41 | 62427,16 | 61353,37 |
| ###### будинки І-ої черги | 2535,92 | 2535,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ###### Управління освіти | 9180,23 | 5441,77 | 1123,08 | 0,00 | 0,00 | 2615,38 |
| ###### Управління охорони здоров”я | 137,08 | 137,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Міський бюджет | 100171,78 | 15287,51 | 19648,48 | 19963,91 | 22838,94 | 22432,94 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| будинки І-ої черги | 760,78 | 760,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управління освіти | 2754,07 | 1632,53 | 336,92 | 0,00 | 0,00 | 784,62 |
| Управління охорони здоров”я | 41,12 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ###### Гранти вт.ч.: | 6484,00 | 6484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пілотний проект | 558,00 | 558,00 |  |  |  |  |
| Інші залучені кошти в т.ч. інвестиції | 14599,25 | 53,72 | 3519,57 | 2665,49 | 4110,80 | 4249,68 |
| Всього по місту: | 407900,40 | 70998,64 | 78651,06 | 80525,80 | 89611,90 | 88113,00 |

Обсяги видатків на фінансування організаційно-технічних заходів Програми, наведені переліку Заходів, спрямованих на виконання  Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців на 2010 – 2014 роки          (додаток 1),  є орієнтовними і щорічно визначаються при формуванні показників державного, міського бюджетів на наступний бюджетний рік.

Головними розпорядниками коштів  бюджету міста Чернівців визначаються департамент житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти та охорони здоров’я міської ради, управління житлових господарств районних у місті рад.

9.  МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Моніторинг реалізації заходів Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010-2014 роки здійснюється за показниками, визначеними в заходах Програми (щопівроку поадресно - фізичні одиниці обсягів та освоєння коштів в тис.грн.).

А також за показниками оцінки досягнення  мети  Програми:

- зменшення енергоємності продукції, робіт і послуг у сфері житлово-комунального господарства (у відсотках);

- зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів в підприємствах житлово-комунального господарства;

- зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів в підприємствах житлово-комунального господарства (у відсотках).

Контроль за виконанням заходів Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010-2014 роки здійснює департамент житлово-комунального господарства міської ради.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання  Комплексної програми дасть можливість:

• виконати заходи передбачені Програмою на 2010-2014 рр.;

• скоротити нераціональні витрати енергетичних ресурсів;

• досягти оптимального співвідношення рівня витрат та ефекту від капіталовкладень в енергозберігаючі заходи;

• забезпечити суттєве зменшення питомих витрат енергоресурсів у всіх підгалузях житлово-комунального господарства;

• забезпечити наскрізний облік і контроль та урахування витрат енергоресурсів у галузі;

• провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

• створити сприятливі умови для залучення інвестицій,  позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства;

• забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства;

• забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

• добитися зменшення протягом п'яти років обсягів використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та житлових будівлях;

• обладнати протягом двох років усі багатоквартирні будинки побудинковими приладами обліку тепла, холодної води.

11. ВИСНОВОК

Для реалізації потенціалу енергозбереження та підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) потрібна структурно-технологічна перебудова економіки підприємств житлово-комунального господарства міста, заміна фізично зношеного устаткування, впровадження новітніх технологій, обладнання  і приладів.

Впровадження заходів, спрямованих на виконання Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців, дасть можливість на кінець 2014 року знизити енергоємність продукції, робіт та послуг до 5,1 відсотка на рік.

Заходи, спрямовані на виконання Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010 – 2014 роки (додаток 1), Основні очікувані результати виконання Комплексної Програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010 – 2014 pоки (додаток 2) є  невід’ємною  частиною цієї  програми.

Секретар міської  ради                                                                 Т. Єремічук

міської  ради

Манчуленко

Прокопець