І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід  виконання Комплексної програми з енергозбереження                          м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням 47 сесії міської ради І\/ скликання  від  24.12.2009р.  № 1198

Комплексною програмою з енергозбереження м. Чернівців на 2010-2014 роки, що затверджена рішенням 47 сесії міської ради І\/ скликання  від  24.12.2009 року № 1198, передбачено  здійснити наступні заходи:

- створити і забезпечити розвиток системи енергоменеджменту житлово-комунального господарства та енергоаудиту;

- передбачити відповідний структурний підрозділ в департаменті житлово-комунального господарства та в кожному  комунальному підприємстві для реалізації діяльності (завдань) з енергозбереження;

-  створити умови для інвестування інноваційних технологічних проектів;

- реалізувати заходи щодо ліквідації невиправданих втрат енергоносіїв у тепловому господарстві, водопровідно-каналізаційному,  житловому фонді комунальної власності;

- створити умови для  впровадження індивідуального опалення в житловому фонді, громадських будинках, використання нетрадиційних і відновлюваних видів енергії та технологій, там де це технічно (економічно) виправдано;

- відповідно до І черги заходів “Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівці” забезпечити реконструкцію (будівництво) об”єктів теплопостачання, теплових пунктів, мереж централізованого теплопостачання;

- здійснити реконструкцію котелень “Південна-1”, “Південна-3”, “Руська”, належних до них теплових мереж, а також оснащення їх сучасними вузлами обліку і регулювання та споживання теплової енергії з GSM зв’язком;

-  здійснити на 65 відсотків оснащення житлових будинків комунальної власності  сучасними вузлами обліку і регулювання та споживання теплової енергії СВТУ-10М з GSM зв’язком;

-  реалізувати заходи щодо влаштування теплоізоляції зовнішніх огороджуальних конструкцій великопанельних будинків та теплогідроізоляції  пінополіуретановим покриттям м”яких покрівель.

### На виконання завдань Комплексної програми з енергозбереження  м.Чернівців створено відділ  енергоменеджменту при департаменті економіки міської ради.

### Розроблено і затверджено рішенням 58 сесії міської ради \/ скликання від 14.10.2010 року № 1462 Програму з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців на 2011-2014 роки. Ця програма спрямована на:

- виявлення резервів з енергозбереження у багатоповерхових житлових будинках та будівлях бюджетних установ міста Чернівці шляхом проведення енергетичного обстеження;

- розробку заходів з ефективного  (раціонального) використання  паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в житлово-комунальному господарстві міста, шляхом реалізації технічних, інноваційних  рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів з енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства;

- розробку енергетичних паспортів будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців з присвоєнням будівлям класу енергоефективності.

### На виконання заходів Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців впродовж 2011 року в рамках програми “Реформа міського  теплозабезпечення”, що фінансується за  кошти USAID, здійснено аудит            10–ти багатоповерхових житлових будинків, об”єктів теплового господарства міста та закладів освіти: ДНЗ № 10, 20,  ЗОШ № 33 і гімназії № 7.

### За висновками аудиту передбачено розробити п’ятирічний план переоснащення об’єктів теплового господарства. Створити умови для інвестування інноваційних технологічних проектів.

### На виконання всіх завдань та заходів Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010-2014 роки передбачено спрямувати з державного, міського бюджетів та  інших джерел фінансування наступні асигнування:

тис.грн.

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування | у тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ###### Власні кошти підприємств | 1825,20 | 1043,20 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 77,00 |
| ###### Державний бюджет в т.ч.: | 284820,17 | 48130,21 | 55248,02 | 57661,41 | 62427,16 | 61353,37 |
| ###### будинки І-ої черги | 2535,92 | 2535,92 | - | - | - | - |
| ###### Управління освіти | 9180,23 | 5441,77 | 1123,08 | - | - | 2615,38 |
| ###### Управління охорони здоров”я | 137,08 | 137,08 | - | - | - | - |
| Міський бюджет в т.ч.: | 100171,78 | 15287,51 | 19648,48 | 19963,91 | 22838,94 | 22432,94 |
| будинки І-ої черги | 760,78 | 760,78 | - | - | - | - |
| Управління освіти | 2754,07 | 1632,53 | 336,92 | - | - | 784,62 |
| Управління охорони здоров”я | 41,12 | 41,12 | - | - | - | - |
| ###### Гранти в т.ч.: | 6484,00 | 6484,00 | - | - | - | - |
| пілотний проект | 558,00 | 558,00 | - | - | - | - |
| Інші залучені кошти в т.ч. інвестиції | 14599,25 | 53,72 | 3519,57 | 2665,49 | 4110,80 | 4249,68 |
| Всього по місту: | 407900,40 | 70998,64 | 78651,06 | 80525,80 | 89611,90 | 88113,00 |

На виконання всіх заходів  Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців за два роки всього спрямовано і освоєно коштів  20 803,909 тис.грн.

з них:  по комунальному господарству – 12435,003 тис.грн.,

по житловому господарству       –   8368,906 тис.грн.

На реалізацію заходів по підприємствах комунального господарства міста освоєно коштів:

#### МКП “Чернівцітеплокомуненерго”

(тис.грн)

| Джерела фінансування | Обсяги інансування по програмі |  | # Виконано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010р | 2011р | 2010р | % | 2011р | % |
| ## Всього по місту в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інші залучені кошти: підприємства | 4327,795 15662,74 4935,55 - | 15077,913 14460,01 4338,003 - | 4610,736 1089,208 2451,313 1070,215 | 106 7 50 | 1272,076 - 274,133 997,943 | 27,6 11,2 93,3 |
| ## З них: ## будівництво, реконструкція, ## модернізація котелень, ГТП шт | 19655,0 32 | 17449 6 | 2361,774 1 | 12 | 351,687 1 |  |
| ## Реконструкція, заміна теплових мереж, транзитів та вводів на попередньо ізольовані труби довжина мереж, м.п. | 1183,295 810 | 1349,013 836 | 2248,962 1723,5 | 190 | 2156,674 891,0 |  |
| ## Економічний ефект ## т.у.п. в рік | 9,72 | 10,03 | 20,68 |  | 10,69 |  |

| ## З них: по об”єктах за адресами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво котельні на вул.Кишинівській,3В | 2361,774 | - | 2361,774 | 100 | - |  |
| ## Обладнання котелень |  |  |  |  |  |  |
| Котельня «ЗОШ №8», вул.Дзержика Корнелія,22 |  | 43,598 |  | - | 43,598 | 100 |
| Котельня «ЗОШ №40»,вул.Осіння,48 | 17,875 |  | 17,875 | 100 |  | 100 |
| Котельня «ДНЗ№50»,вул.Гагаріна Юрія,89 |  | 5,79 |  | - | 5,79 | 100 |
| Котельня «ДНЗ№23»,вул.Александрі Васіле,30 |  | 29,010 34,417 |  | - | 29,010 34,417 | 100 |
| Котельня«ДНЗ№18», вул.Сторожинецька,33а |  | 44,181 |  | - | 44,181 | 100 |
| Котельня «ЗОШ№13»,вул.Немирівська,3 |  | 5,790 |  | - | 5,790 | 100 |
| Котельня «ЗОШ№17»,вул.Сокирянська,18 |  | 8,250 |  | - | 8,250 | 100 |
| Котельня «Фастівська» |  | 52,221 |  | - | 52,221 | 100 |
| Котельня «Нептун», проспект Незалежності,127А | 99,946 | 295,741 | 99,946 | 100 | 295,741 | 100 |
| Котельня «М.Тореза,158», вул.Тореза Мориса |  | 5,790 |  | - | 5,790 | 100 |
| Котельня «ЗОШ№38»,вул.Налєпки Яна,3 |  | 13,917 |  | - | 13,917 | 100 |
| Котельня «ЗОШ№39»,вул.Карбулицького Іларія,4 | 17,875 | 19,710 | 17,875 | 100 | 19,710 | 100 |
| Котельня «ДНЗ№19»,вул.Руська,178 |  | 19,710 |  | - | 19,710 | 100 |
| Модернізація бойлерної на ГТП-11 вул.Чапаєва Василя | 22,908 |  | 22,908 | 100 |  | - |
| Котельня «Тельмана», вул.Залозецького Володимира,97а | 60,33 |  | 60,33 | 100 |  | - |
| Реконструкція, заміна теплових мереж, транзитів та вводів на попередньоізольовані труби |  |  |  |  |  |  |
| вул.Руська,253 |  | 164,106 |  | - | 164,106 | 100 |
| вул.Південно-Кільцева,29 ( 6-8 під’їзд) |  | 18,552 |  | - | 18,552 | 100 |
| проспект Незалежності,84а- вул.Стасюка Івана,10А |  | 152,769 |  | - | 152,769 | 100 |
| вул.Полєтаєва Федора,6б – 6в |  | 173,402 |  | - | 173,402 | 100 |
| вул.Воробкевича Сидора,17 (ввод) |  | 7,828 |  | - | 7,828 | 100 |
| вул.Залозецького Волдодимира,95 (ввод) |  | 19,946 |  | - | 19,946 | 100 |
| проспект Незалежності,60 |  | 80,641 |  | - | 80,641 | 100 |
| вул.Залозецького Володимира,97 «Спіро» |  | 21,936 |  | - | 21,936 | 100 |
| вул.Комарова Володимира,9 (1 під’їзд) |  | 7,715 |  | - | 7,715 | 100 |
| вул.Комарова Володимира,11-11б (1 під’їзд) |  | 13,658 |  | - | 13,658 | 100 |
| вул.Воробкевича Сидора,11 |  | 6,751 |  | - | 6,751 | 100 |
| від вул.Руської,194 до вул.Винниченка Володимира,119 |  | 134,898 |  |  | 134,898 | 100 |
| Заміна магістральної т/мережі, вул.Воробкевича Сидора ,1 | 249,998 |  | 249,998 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт внутріквартальні т/т вул..Воробкевича Сидора | 66,603 |  | 66,603 | 100 |  | - |
| Капремонт т/м від «Південна-3» (через вул.Головну) | 34,665 |  | 34,665 | 100 |  | - |
| Капремонт ввода по вул..Воробкевича Сидора,3а | 5,170 |  | 5,170 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт ввода по вул..Воробкевича Сидора,5 ( 3-4 п.) | 6,287 |  | 6,287 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт т/мережі по вул.Гайдара Аркадія –Червоноармійська,194а | 351,663 |  | 351,663 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт ввода на котельню «Восход» | 15,549 |  | 15,549 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт магістр. т/мер. по Південно-Кільцевій до ж/б. | 594,393 |  | 594,393 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт т/мережі по вул.Залозецького Володимира | 13,775 |  | 13,775 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт ввода по вул.Боярка Олексія | 54,900 |  | 54,900 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт т/мережі по вул.Ентузіастів,8 | 180,646 |  | 180,646 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт т/мережі по вул.Воробкевича Сидора,15Б | 206,839 |  | 206,839 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт т/мережі по проспект Незалежності,91 | 83,346 |  | 83,346 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт т/мережі по вул.Червоноармійській, 77-79 | 45,771 |  | 45,771 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт т/мережі по вул.Чапаєва Василя | 25,632 |  | 25,632 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт ввода від бойлера до хлібокомбінату | 12,526 |  | 12,526 | 100 |  | - |
| Кап.ремонт т/мер.по вул.Козятинській,3Б, 3В, 3Г | 173,961 |  | 173,961 | 100 |  | - |

Примітка: До кінця  поточного року  МКП “Чернівцітеплокомун-енерго передбачено освоїти на встановлення приладів обліку  споживання та регулювання теплової енергії на   14  малих котельнях на суму                    1040,417 тис.грн.

#### МКП “Чернівціводоканал”

#### (тис.грн)

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування по програмі |  | # Виконано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010р | 2011р | 2010р | % | 2011р | % |
| ## Всього по місту в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інші кошти (гранти) кошти підприємства | 12732,20 4560,77 1368,23 6000,0 803,2 | 7871,00 5873,85 1762,15 - 235,00 | 2736,028 - 2277,964 - 458,064 | 215 166 57 | 1047,695 - 673,345 - 374,35 | 13,3 38 159 |
| ## З них: по об”єктах |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції 3-го підйому «Шубранець» водогону «Дністер-Чернівці» (2006-2008р.)-3753,921 | 1830,898 | 2225,44 | 1830,898 | 100 | - | - |
| ## Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на ТРП міста (водопровід) |  | 298,0 |  |  | 298,0 | 100 |
| ## Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції “Біла” – проектні роботи |  | 150,0 |  |  | 150,0 | 100 |
| Заміна аварійних мереж водопоста-чання в т.ч.: за кошти міського бюджету ## за кошти підприємства |  |  | 905,13 (4,3км) 458,064 447,07 |  | 441,695 (2,15км) 225,345 216,35 | 48,8 |
| ## Реконструкція, модернізація системи опалення виробничої бази на вул.Комунальників,5 та вул.Чехова Антона,4 |  | 158,0 |  |  | 158,0 | 100 |

КП «Чернівецьке тролейбусне управління»

(тис.грн.)

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування по програмі |  | # Виконано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010р | 2011р | 2010р | % | 2011р | % |
| ## Всього по місту в т.ч.: державний бюджет міський бюджет | 12200,0 9384,62 2815,38 | 9800,0 7538,46 2261,54 | - - - | - - - | 600,0 400,0 200,0 | 6 5 8,8 |

КП «Міськсвітло»

(тис.грн)

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування по програмі |  | # Виконано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010р | 2011р | 2010р | % | 2011р | % |
| ## Всього по місту в т.ч.: державний бюджет міський бюджет | 1400,0 1076,92 323,08 | 1476,0 1230,77 369,23 | 1776,40 - 1776,40 | 126 - 549 | 392,068 - 392,068 | 26,5 106 |

Примітка:  Після реконструкції зовнішнього освітлення м.Чернівців  із застосуванням натрієвих ламп за  розрахунками економія електроенергії складає 155,81 кВт.

На реалізацію заходів по житловому господарству міста  всього спрямовано і освоєно коштів  в сумі 8368,906 тис.грн., що складає 13% від запланованого.

Виконано наступні заходи:

###### Теплогідроізоляція пінополіуретановим  покритям м’яких покрівель

(тис.грн)

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування по програмі |  | # Виконано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010р | 2011р | 2010р | % | 2011р | % |
| ## Всього по місту в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інші кошти (ОСББ) | 7282,49 5519,27 1709,50 53,72 | 12260,48 7036,62 3667,42 1556,44 | 2716,6 2200,0 516,6 - | 37,3 40 30 | 4904,406 3400,479 1395,561 108,366 | 40 48 38 6,9 |
| ## Площа покрівлі /кількість будівель кв.м/ буд | 23046 /25 | 43437 /27 | 6082/10 |  | 9706 /22 |  |
| ## Економічний ефект ## т.у.п. в рік | 207 | 391 | 39,7 |  | 258,7 |  |

Оснащення  житлового фонду, закладів освіти, охорони здоров’я приладами обліку та розподілу теплової енергії та холодної водит з GSM зв”язком

(тис.грн)

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування по програмі |  | # Виконано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010р | 2011р | 2010р | % | 2011р | % |
| ## Всього по місту в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інші кошти: гранти інвестиції | 5586,10 3495,46 1606,64 500,0 - | 5880,60 4180,85 1254,25 - 445,5 | 599,5 - 99,5 500,0 - | 10,7 6 100 | 148,4 - 148,4 - - | 2,6 11,8 |
| ## Кількість лічильників ## / будівель шт. / буд. |  |  | 8/4 |  | 2/2 |  |
| ## Економічний ефект ## т.у.п. в рік | 0,124 | 0,132 | 0,016 |  | 0,004 |  |

##### На утеплення  стін скріпленою  теплогідроізоляцією великопанельних будинків передбачалося спрямувати 33524,52 тис.грн. Проте, роботи не виконувалися  через відсутність асигнувань  з державного та міського бюджетів.

На підприємствах комунальної власності та в житловому фонді міста розпочато  реалізацію заходів з ліквідації невиправданих втрат енергоносіїв.

У тепловому господарстві міста відповідно до заходів Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців та заходів І черги “Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівці” розпочато   будівництво,   реконструкцію,   капітальний  ремонт   котелень, теплових пунктів, мереж          централізованого теплопостачання, оснащення котелень приладами  обліку та регулювання  споживання теплової енергії.

На ці цілі спрямовано:

Всього - 7119,097 тис.грн. (2010р.- 4610,736тис.грн., 2011р.– 2808,361тис.грн.

з них:  з  державного бюджету  -  1131,358 тис.грн.

з міського бюджету        -  3998,479 тис.грн.

кошти підприємства       - 1989,260 тис.грн.

На котельнях “Південна-1”, “Південна-3”, “Руська”, “Куйбишева” розпочато реконструкцію належних до них теплових мереж, а також введено в експлуатацію встановлені сучасні вузли обліку і регулювання та споживання теплової енергії з GSM зв’язком.

Введено в експлуатацію збудовану автономну котельню на                         вул. Кишинівській, 3-В, вартість робіт складає 2361,774 тис.грн., у тому числі: за рахунок державного бюджету  - 1066,3 тис.грн.,  міського - 1295,474 тис.грн.

Збудовано котельню “Нептун” вартістю 351,687 тис.грн.  за кошти  підприємства - 251,741 тис.грн. та кошти міського бюджету - 99,946 тис.грн.

У водопровідно - каналізаційному господарстві міста на реалізацію заходів з ліквідації невиправданих втрат енергоносіїв всього спрямовано коштів 6567,2 тис.грн., освоєно - 2625,723 тис.грн., у тому числі: коштів підприємства – 663,42 тис.грн., що складає 34 % від міського бюджету (1962,303 тис.грн.).

У 2010р. виділено і освоєно - 1736,028 тис.грн., у тому числі:  з міського бюджету 1288,958 тис.грн.,  коштів МКП “Чернівціводоканал”  -447,07 тис.грн.

У 2011р. з міського бюджету виділено 4614,824 тис.грн., освоєно– 889,695 тис.грн. (19,3%). Коштів підприємства на ці цілі спрямовано                  216,35 тис.грн. (освоєно 100%).

КП «Чернівціводоканал» постійно проводяться заходи щодо зменшення споживання електроенергії та плати за неї, за рахунок оптимізації роботи насосно-силового обладнання в залежності від меж тарифних зон.

За 2010 рік в порівнянні з 2009 роком споживання активної електроенергії зменшено в середньому на 3416,0 тис.кВт.год. При тому, що через зростання тарифу на електроенергію ( 1-й клас – 19,7%, 2-й клас – 11,9%) її вартість за вказаний період зросла для підприємства на                      2057,8 тис.грн. (з ПДВ).

За січень-вересень 2011 року в порівнянні з тим же періодом 2010 року споживання активної електроенергії зменшено на 1393,0 тис.кВт.год. Однак через підвищення тарифу на електроенергію (1-й клас – 15%, 2-й клас – 20%) вартість спожитої електроенергії зросла для підприємства на              3559,7 тис.грн. (з ПДВ).

Таким чином, із зазначеного вище видно, що через постійне підвищення тарифів на електроенергію, яке при цьому не має аналогічного відображення в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, призводить до відсутності у підприємства обігових коштів, отриманих в результаті проведених заходів з енергозбереження, які б можливо було вкладати в наступні заходи з енергозбереження, реконструкцію об’єктів КП «Чернівціводоканал», удосконалення технології, підвищення екологічної безпеки і надійності роботи споруд і мереж.

У житловому фонді комунальної власності під час реконструкції, капітального ремонту житлових будинків постійно приділяється увага впровадженню енергозберігаючих технологій, ефективних засобів зменшення енерговитрат, спрямованих на зниження втрат тепла в житлових будинках при їх експлуатації.

В рамках програми енергозбереження підготовлено інвестиційний проект "Оснащення сучасними приладами обліку споживання енергоресурсів в рамках здійснення комплексу заходів з реформування житлово-комунального господарства м.Чернівців", який отримав грант Всеукраїнського  конкурсу проектів та програм розвитку органів місцевого самоврядування в сумі 500,0 тис.грн. Загальна вартість робіт по проекту – 1536,22  тис.грн. з них кошти Чернівецької міської ради – 586,12 тис. грн.; а організацій партнерів (інвесторів) - 449,1 тис. грн. Проект реалізований                  у 2010 році.

Мета проекту - впровадження  сучасних енергозберігаючих технологій в існуючій схемі обліку та розподілу теплової енергії мікрорайону Чапаєва - Достоєвського, направлених на зниження тепловтрат під час транспортування теплоносія в мережах, економію енергоносіїв та бюджетних коштів.

Проект спрямований на соціально незахищені верстви населення міста, в першу чергу це пенсіонери, діти дошкільного і шкільного віку та інші цільові групи. Сучасні засоби обліку та розподілу теплової енергії з реконструкцією елеваторних вузлів здійснено на  дошкільній дитячій установі № 25 та  в  6-ти  житлових будинках комунальної власності.

Реалізувуються заходи щодо влаштування теплогідроізоляції  м”яких покрівель пінополіуретановим покриттям “ІЗОФРАМ УТГІ”.

У 2010 р. відремонтовано 2 покрівлі  (1423 кв.м.) за рахунок державних коштів – 560,871 тис.грн.

У 2011 р. на капітальний ремонт 22 м”яких   покрівель ( 9706 кв.м.) спрямовано 4904,406 тис.грн.

Відремонтовано 6434 кв.м. покрівель 15-ти житлових будинків комунальної власності на суму 3363,187 тис.грн.,  у тому числі: за рахунок коштів державного бюджету  2858,709 тис.грн., міського  –  504,478 тис.грн.

А також, за рахунок  коштів районних бюджетів відремонтовано               1983 кв.м. покрівель 4-х житлових будинків комунальної власності на суму 891,083 тис.грн.

1299 кв.м. покрівель 3-х житлових будинків ОСББ на суму                 650,136 тис.грн., у тому числі: за рахунок коштів державного бюджету  541,77 тис.грн., за рахунок коштів співвласників будинків передбачено – 108,366 тис.грн., фактично  перераховано ними  - 72,91 тис.грн.

Заходи з теплоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій великопанельних будинків через відсутність бюджетних коштів не виконувалися.

Слід зазначити, що районними у  місті радами та МКП “Чернівцітеплокомуненерго” недостатньо вживаються заходи щодо розроблення інвестиційних проектів для отримання коштів з державного бюджету  або коштів  інвесторів.

###### Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                              Д.Сірман

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального

господарства та охорони навколиш-

нього середовища                                                                        В.Бешлей