- Додаток до

- рішення міської ради

- VIІ скликання

24.12.2015 № 66

Перелік робіт з перепланування та переобладнання житлового фонду в м. Чернівцях, які не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання

1*. Для індивідуальних житлових будинків:

1.1. Перестановка сантехприладів в приміщеннях житлового та нежитлового призначення;

1.2. Улаштування   чи   закриття  дверних  (віконних)  прорізів  у 
внутрішніх   не   капітальних  стінах;

1.3. Збільшення  або  зменшення житлової   або   допоміжної  площі  за  рахунок  демонтування  або влаштування  перегородок  (без порушення капітальних несучих стін, несучих  конструкцій,  опор, балок), комор, утеплення і оздоблення стін;

1.4. Засклення  балконів, лоджій, веранд, терас, крім будинків, що 
занесені  до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

1.5. Заміна матеріалу  стін  будинків,  господарських  будівель без збільшення розміру   фундаменту  та  поверховості;

1.6. Влаштування додаткових сантехприладів в приміщеннях санітарно-технічного призначення.

2*. Для квартир багатоквартирних житлових будинків:

2.1. Перепланування, пов'язані   зі   збільшенням   житлової   або 
підсобної  площі  за  рахунок  демонтажу перегородок без порушення 
капітальних  несучих  стін,  несучих  конструкцій,  опор, балок за 
рахунок  площ  коридорів  та  допоміжних  приміщень, крім будинків старого житлового фонду з дерев’яним перекриттям та панельних житлових будинків;

2.2. Влаштування дверних прорізів без втручання в капітальні несучі стіни, несучі конструкції, опори, балки;

2.3. Закриття дверних та віконних прорізів без порушення діючих ДБН;

2.4. Влаштування перегородок в приміщеннях житлового та допоміжного призначення;

2.5. Демонтування  або влаштування шаф, антресолей, комор;

2.6. Демонтування камінів,   грубок,   печей   (без   перекривання 
вентиляційних  шахт,  димоходів);

2.7. Зменшення площ за рахунок утеплення, оздоблення стін;

2.8.     Перестановка  інженерного та сантехнічного обладнання в межах 
призначених  приміщень без втручання в інженерні системи загального користування;

2.9. Об’єднання приміщення кухні з приміщенням житлового призначення без втручання в капітальні несучі стіни, несучі конструкції, опори, балки та зміни житлової площі;

* Примітка: Крім виконання робіт з перепланування та переобладнання житлових будинків та житлових приміщень в м. Чернівцях на об’єктах, які знаходяться в межах центрального історичного ареалу м. Чернівців а також в межах буферної зони об’єкта культурної спадщини, занесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на які необхідно висновок відділу охорони культурної спадщини міської ради.

Чернівецький міський голова                                                           О.Каспрук