Довідка

щодо фінансово-економічного стану державного комунального підприємства «Чернівціводоканал»

За  результатами  фінансово - господарської діяльності                                    ДКП «Чернівціводоканал»   впродовж    2008 року очікуються збитки в розмірі                        9076,2 тис. грн.

Подача води в 2008 році склала 23061,7 тис м .куб., що на 20,7 тис. м куб.  більше ніж у 2007 році. За цей же період реалізовано води 10589,4 тис. грн., що на 640,3 тис.м.куб. (5,7 %) менше, ніж у 2007 році. Зменшення обсягів споживання води склало в бюджетних установах 11,3 %, населення – 6,6% , на сторону – 14 %. Тобто, при незначному збільшенні подачі води   суттєво зменшується  її реалізація.

За період з 2004 по 2008 рік  реалізація зменшилась на 36,2 %, що складає 6009 тис. м. куб.

Втрати  та не обліковані витрати води  в 2008 році склали в 10627,4 тис. м.куб.  (46,1%),  за відповідний період минулого року 43,3%.

Також зменшено обсяг водовідведення в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 37, 1 % тис.м.куб. (3,4 %), що складає 105670 тис. м куб. Падіння обсягів водовідведення   в бюджетних установах  складає 7,9 %, населення –         5,8 %.

Тенденція зниження споживання води відбувається  за рахунок впровадження квартирного обліку води, яким охоплено сьогодні 80,8 % мешканців (113151 чол.).

Реальним (об’єктивним ) обліком споживання води населенням є будинковий облік.

Із 3300  будинків  місцевих рад обладнано лічильниками 396 будинків, що складає 12 %. З них в 95 будинках лічильники не працюють. Кількість мешканців, які проживають в будинках, обладнаних працюючими лічильниками, складає 45773 чоловіки (32,7%). У 29 будинках (ОСББ, ЖБК, ЖБТ, відомче житло) тривалий час нарахування кількості споживачів води ведеться по заниженим розрахункам . Так, в ОСББ «Світлина» ( вул.  Заводська, 58Г) при нормі споживання води 252 куб. м.  в місяць оплачується тільки за           65 куб. м. в місяць. В ЖБК-31 ( вул. Південно – Кільцева, 3) при нормі 3720 куб. м в місяць оплачується  з 2004 року  по середньому   1250 куб. м. в місяць.)

Нараховані доходи від реалізації води та відведенню стічних вод у 2008 році склали 44001,9 тис. грн., в тому  водопостачання – 29958,5 тис. грн., водовідведення – 14043,4  тис. грн. Крім цього одержані доходи від обслуговування внутрішньобудинкових мереж – 2539,3 тис. грн.. та інших послуг – 324.5 тис. грн.

Дохід від реалізації послуг з водопостачання , водовідведення та інших послуг збільшився у 2008 році на 6993,7 тис. грн. , або 18,7 %.

Одночасно міською радою у 2008 році тричі підвищувалися тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення.

| Період | Тарифи водопостачання, грн./куб.м |  |  | Тарифи водовідведення, грн./куб.м. |  |  | Тарифи разом, грн./куб.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насе- лення | бюджет | інші | Насе-лення | бюджет | інші | Насе- лення | бюджет | інші |
| з 01.08.2006 | 2,43 | 3,97 | 3,97 | 1,05 | 1,96 | 1,96 | 3,48 | 5,93 | 5,93 |
| з 15.03.2008 | 2,98 | 4,56 | 6,20 | 1,29 | 2,25 | 2,69 | 4,27 | 6,81 | 8,89 |
| з 15.08.2008 | 3,23 | 4,92 | 6,68 | 1,37 | 2,40 | 2,87 | 4,60 | 7,32 | 9,55 |
| з 01.12.2008 | 3,55 | 5,42 | 7,36 | 1,45 | 2,54 | 3,03 | 5,0 | 7,96 | 10,39 |

Тариф для населення з водопостачання та водовідведення збільшився за 2008 рік  на 42%, для інших споживачів – на 75 %. Тобто, темпи росту  тарифів більші від темпів росту доходів (18,7%).

В тарифах, які діяли протягом року, використовується технологічний норматив використання питної води 32,24%, який  затверджено рішенням виконкому міської ради від 24.07.2007р №578/13. Рішенням  виконкому міської ради від 31.10.2008 року №832/22  затверджено новий технологічний норматив використання питної води  в розмірі  37,38%. Проте при розрахунку тарифів він не використовувався, як і зміни обсягів реалізації, оскільки підприємство змінювало тарифи тільки корегуванням діючих. Нові  повні розрахункові пакети економічно обґрунтованих тарифів не готувалися.

Витрати на водопостачання та водовідведення за 2008 рік складуть орієнтовно 46424,2 тис.грн., що на 28% вище, ніж в 2007 році.

Питома вага використання електроенергії в собівартості послуг з водопостачання (в межах нормативної бази) складає 38,9 %, водовідведення – 21,8%.

Протягом  2008 року використано для виробничих потреб  51839,8 тис. квт. год   електроенергії на  суму 23323,2 тис. грн.  (з ПДВ). З них в межах нормативної бази – 15566,5 тис. грн. (без ПДВ). Витрати електроенергії на перевищення технологічного нормативу, які  вилучені із фактичної собівартості  склдають  3869,5 тис. грн. (без ПДВ).

За період з 2006 по 2008 роки при зменшенні реалізації води на 8,95 % споживання  електроенергії  зменшилося лише  на 4,5 %. Це свідчить про серйозні недоліки в реалізації води всім категоріям абонентів, втратах її в водовідвідних мережах міста.

Споживання активної електроенергії в порівнянні з 2007 роком завдяки впровадженим заходам з енергозбереження зменшилося  в фізичних обсягах на 1076,8 тис. кВт год.  Проте за рахунок підвищення вартості електроенергії нарахування за спожиту електроенергію збільшилися на 6184,3 тис.грн.

| Період | Вартість електроенергії за 1 кВт./ год. без ПДВ, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопостачання |  | Водовідведення |  |
|  | В тарифі | Фактична | В тарифі | Фактична |
| грудень 2007р. | 0,2141 | 0,2768 | 0,3039 | 0,356 |
| 2008 р. |  |  |  |  |
| Січень |  | 0,2946 |  | 0,3553 |
| Лютий |  | 0,3004 |  | 0,3662 |
| Березень | 0,2798 | 0,3137 | 0,3846 | 0,3724 |
| Квітень |  | 0,31508 |  | 0,3789 |
| Травень |  | 0,33283 |  | 0,3684 |
| Червень |  | 0,3483 |  | 0,4126 |
| Липень |  | 0,36491 |  | 0,4257 |
| Серпень | 0,31508 | 0,38028 | 0,45392 | 0,4369 |
| Вересень |  | 0,38972 |  | 0,4611 |
| Жовтень |  | 0,40574 |  | 0,4852 |
| Листопад |  | 0,41914 |  | 0,4935 |
| Грудень | 0,38028 | 0,42028 | 0,53802 | 0,4922 |
| % росту порівняно з груднем 2007р. |  | 51,8% |  | 38,3% |

Для зменшення негативного впливу коливання вартості  складових тарифу внаслідок тривалої процедури впровадження нових  тарифів, в тарифах передбачена рентабельність в розмірі 12%, що   протягом року в доходах підприємства від реалізації послуг складає біля 5,7 млн. грн.

Підприємством допущено значне зростання заборгованості з поточної оплати за спожиту електроенергію, яка утворилася з червня 2008 року і станом на 01.01.2009 року складає 2257,5 тис. грн. Впродовж цього періоду                     ВАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» надіслано 12 попереджень про відключення об’єктів  ДКП «Чернівціводоканал» від електропостачання. 15.10.2008 року та 05.12.2008 року вперше за всю історію існування підприємства було відключено насосну станцію «Шубранець» районного водогону «Дністер – Чернівці», доля якого в подачі води в місто складає 75%. Незважаючи на домовленість керівників ВАТ «Чернівціобленерго» (Команяк Я.Я.) та ДКП «Чернівціводоканал» (Крайс М.Л.)   про обов’язкову стовідсоткову поточну оплату  за спожиту електроенергію, в січні 2009 року ДКП «Чернівціводоканал» (Крайс М.Л.) сплатив повністю заробітну плату і лише 50% за спожиту електроенергію. Недотримана пропорція  розподілу поступлених коштів  між розрахунками за електроенергію та іншими витратами.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями  в собівартості послуг з водопостачання та водовідведення за 2008 рік складає  34,8%,  в 2007 році -34,5%. Підприємство виплачувало заробітну плату протягом 2008 року вчасно.

Фонд оплати праці за 2008р. склав 11977,6 тис. грн. Місячний фонд оплати праці за грудень становив 1197,9 тис. грн.  Середня заробітна плата               1 штатного працівника за 2008 рік  склала 1288 грн.,  за грудень – 1517грн.

Штатна чисельність працюючих станом на 01.01.2008р.  складала               901 чол. в т.ч.  робітників 749 чол., ІТП - 152 чол.,  на 01.01.2009р. робітників – 897 чол., ІТП – 156 чол.

Фактична середньооблікова чисельність становить 774 чол., в т.ч. робітники – 633чол.  ІТП 141чол.

Витрати на реагенти, в межах нормативної бази,  становлять                 1135,7 тис. грн., або 3,5% в загальних витратах на водопостачання. В зв’язку з перевищенням технологічного нормативу знято із собівартості витрати на реагенти в сумі 337,9 тис. грн.( без ПДВ).

Значну увагу в роботі  підприємства було направлено на оплату заборгованості по податкам, штрафам та пеням. За 2008 рік на ці цілі використано 10155,0 тис. грн., що на 35,2% більше ніж у 2007 році. Загальна сума боргу зі сплати податків, штрафів та пені зменшилась у 2008 році на 27%   та станом на 01.01.2009р.  складає 870,0 тис. грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 року №440 в рахунок різниці в тарифах ДКП «Чернівціводоканал» отримано на погашення податкової заборгованості з податку на додану вартість                      636,0 тис. грн. Крім того, з міського бюджету надано в 2008 році фінансову допомогу на сплату податків в розмірі 1100 тис. грн..

Дебіторська заборгованість за послуги з водопостачання та водовідведення зменшилась протягом року  на 1609,4 тис. грн. і складає  станом на  01.01.2009р. 13747,7 тис. грн., в тому числі:

- населення                                              8370,2 тис. грн.;

- державний бюджет                               71,1 тис. грн.;

- обласний бюджет                                  11,5 тис. грн.;

- міський бюджет                                     0,2 тис. грн.;

- МКП «Чернівцітеплокомуненерго»    2302,7  тис. грн.;

- інші підприємства                                 2992,0  тис. грн.

Незважаючи на зменшення дебіторської заборгованості за послуги  водопостачання та водовідведення, на сьогодні вона є достатнім резервом для оплати поточних платежів та погашення кредиторської заборгованості, яка збільшилась за 2008 рік з 24507,8 тис. грн.. до 26403,9 тис. грн.

При дебіторській заборгованості іншими споживачами 2992,0 тис. грн.. укладено 17 договорів   реструктуризації  з юридичними особами боржниками на суму 170,9 тис. грн., що складає 5,7 %. Подано в суд, для стягнення боргів в судовому порядку 26 справ на суму 175,5 тис. грн., що складає 5,85%. Тобто робота з даного питання ведеться незадовільно.

При дебіторській заборгованості населення 8370,2 тис. грн.. подано до суду  295 позовів  на фізичних осіб на суму 632,6 тис. грн., що складає 7,6 %.  Укладено 910 договорів   на реструктуризацію боргу з фізичними особами на суму 1285 тис. грн., що складає 14,4 %.  Направлено на виконання у відділи виконавчої служби 165 виконавчих листів на примусове стягнення боргів на суму 170,9 тис. грн.

Витрати на соціальну сферу за 2008 рік складають 678,6 тис. грн., що становить 1,5% від валових витрат підприємства.

На розвиток водопровідно - каналізаційного господарства міста в 2008 році було направлено з міського бюджету 1751,3 тис. грн., за які виконано реконструкцію підвищуючих насосних станцій, що дозволило зменшити надмірні тиски у розподільчих мережах водопроводу та забезпечити стале водопостачання житлових будинків в мікрорайоні «Південний», в житлових будинках №6,17,17А по вул. Текстильників, диспетчеризацію насосної станції «Біла».

Одночасно слід відмітити, що за останні роки не проводилось серйозних робіт  на водозаборах насосних станцій «Біла» та «Магала», водопровідних очисних спорудах водогону «Дністер – Чернівці». Рівень піску у фільтрах  станом на серпень місяць 2008 року склав не більше 1 метра при нормі                      1,8 метра, внаслідок чого у 2 рази збільшились витрати  чистої питної води на промивку фільтрів. Перевитрати  склали від 30 до 40 тис. м куб. в місяць.

Набагато важче стало дотримуватись технологічного режиму очистки води .

ДКП «Чернівціводоканал» постійно надавались приписи по ліквідації недоліків щодо експлуатації пожежних гідрантів.

Потребує  суттєвого покращання  робота технічних служб підприємства з оперативного розгляду  скарг та заяв мешканців. Так,  ще у 2006 році проводились роботи з заміни водопровідного вводу  у дворі будинку №16 на вул. І.Франка. Незважаючи на численні звернення мешканців цього будинку дорожнє покриття і досі не відновлено.  Взаємодії відділів підприємства при розгляді заяв та звернень немає.

Виконуючи роботи по ліквідації  наслідків стихійного лиха, що сталося   23-27 липня 2008 року, на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства  ( виділено  кошти в сумі 16427,6 тис. грн.) керівництво ДКП «Чернівціводоканал» не  передбачило введення в експлуатацію другої нитки траси водогону між насосними станціями першого та другого підйомів районного водогону «Дністер – Чернівці», будівельна готовність  якої   99%.

Наведені факти свідчать про недостатність роботи технічних служб підприємства.

Основними причинами збиткової роботи підприємства є:

1. Понаднормативні втрати та не обліковані витрати води, які складають за 2008 рік  5252,3   тис. куб. м.  На ці обсяги знімаються з собівартості перемінні витрати – електроенергія (4643,4 тис. грн. з ПДВ) та реагенти (405,4 тис. грн. з ПДВ). Аналіз причин втрат води не проводиться. Зменшення обсягів реалізації води  не приводить до зменшення експлуатаційних витрат.

2. Зношене і морально застаріле обладнання.

Балансова вартість основних засобів станом на 30 вересня 2008року: первісна -134,124 млн.грн. залишкова – 52,173 млн.грн. зношеність – 61,1%.

Протяжність водопровідних мереж -401,2 км. в тому числі аварійних –                 133,8 км. Протяжність каналізаційних мереж – 261,1 км., аварійних –              100,7 км.

3. Недоліки в підготовці підприємством пакетів економічно обґрунтованих тарифів та довготривалий період їх  розробки:

3.1. Підприємство змінювало тарифи корегуванням, а не готовило нові повні розрахункові пакети економічно обґрунтованих тарифів, завдяки чому не були вчасно враховані зниження обсягів реалізації послуг, підвищення технологічного нормативу використання води.

3.2. Через довготривалий період розробки, розгляду, отримання висновків на обґрунтування планових витрат, затвердження  тарифів, їх оприлюднення, нарахування за новими тарифами, включаючи графік зняття  показників лічильників та  отримання коштів збитки від основного виду діяльності з водопостачання та водовідведення в межах нормативної бази складають  1529,6 тис. грн.. Для зменшення негативного впливу тривалості розгляду і впровадження тарифів, а також коливання вартості  його складових, в тарифах передбачена рентабельність в розмірі 12%., що   протягом року в доходах підприємства складає біля 5,7 млн. грн.

4. В зв’язку зі несвоєчасною сплатою податків, яка пов’язана із збитковою роботою підприємства, штрафи, пені, неустойки   складають 2357,5 тис. грн.

5. Не спостерігається системного підходу керівництва підприємства  до здешевлення послуг з водопостачання. Так, починаючи з 2004 року подача більш дешевої питної води з насосної станцій «Магала» зменшилась на 72% , з насосної станції   «Біла» на  45%.

6. Незадовільна робота абонентської служби по реалізації води, особливо в житлових будинках.  Отримані дані не аналізуються, не робляться   висновки щодо можливості збільшення надходжень завдяки покращанню організації роботи абонентної служби. Реалізація  питної води абонентами, які одержують воду із насосної станції «Рогізна» складає тільки 27-30 % від її добової  подачі.

7. Планово-економічним відділом   висновків  з аналізу фінансового та економічного  стану підприємства не робиться, не розраховується собівартість води по окремим водозаборам на предмет їх ефективної роботи,  робота відділу зводиться до констатації фактів існуючого економічного стану підприємства.

8. Керівництво підприємства не здійснює систематичний і ґрунтовний аналіз фінансового стану підприємства, не вивчаються причини його погіршення. Не приймаються управлінські рішення, спрямовані на здешевлення вартості послуг та покращання фінансово-економічного стану  підприємства.

Директор департаменту

житлово-комунального господарства                                           О.Шумейко

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального господарства

та охорони навколишнього середовища                                      О.Охотський