Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Чернівецької  міської  ради

28.04.2009 р. № 278/8

Перелік

виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту обладнання і їх вартості, які приймає  для збільшення статут- ного фонду МКП «Чернівцітеплокомуненерго» від управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації

| № з/п | Назва та адреса котельні | Найменування обладнання | Дата випуску | Дата вводу в експлуатацію | Кіль-сть | Первісна вартість (грн.) | Вартість (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Котельня «Боярко», вул. Боярко, 6-А | Система газоходів | 2007 | 2008 | 1 | 121677,5 | 121677,5 |
|  |  | Котел КСВа-0,63 | 2006 | 2008 | 6 | 155515,55 | 933093,3 |
|  |  | Котел КСВа-1,0 | 2006 |  | 1 | 117928,8 | 117928,8 |
|  |  | Оглядові площадки | 2007 | 2008 | 4 | 12209,39 | 48837,56 |
|  |  | Трубопровід епловодопостачання | 2007 | 2008 | 1 | 23902,96 | 23902,96 |
|  |  | Разом |  |  | 13 |  | 1245440,12 |
| 2 | Котельня «Тельмана», вул. Залозецького, 97-А | Котел КСВа-1,0 | 2006 | 2008 | 4 | 182121,08 | 728484,32 |
|  |  | Система газоходів | 2007 | 2008 | 1 | 75459,6 | 75459,6 |
|  |  | Оглядові площадки | 2007 | 2008 | 4 | 4055,84 | 16223,36 |
|  |  | Трубопровід теплопостачання | 2007 | 2008 | 1 | 15260,69 | 15260,69 |
|  |  | Трубопровід газопостачання | 2007 | 2008 | 1 | 9533,2 | 9533,2 |
|  |  | Трубопровід водопостачання | 2007 | 2008 | 1 | 4817,03 | 4817,03 |
|  |  | Разом |  |  | 12 |  | 849778,20 |

2

продовження додатку 1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельня «Південна-1» , проспект Незалежності, 127-А | Лічильник з турбулізатором |  | 2006 |  | 2008 | 2 |  | 41212,00 |  | 82424,00 |
|  |  | GSM-модем з блоком живлення |  | 2006 |  | 2008 | 2 |  | 3633,25 |  | 7266,50 |
| 2 | Котельня «Південна-3» , вул. В. Лесина, 5 | Лічильник з турбулізатором |  | 2006 |  | 2008 | 2 |  | 41212,00 |  | 82424,00 |
|  |  | GSM-модем з блоком живлення |  | 2006 |  | 2008 | 2 |  | 3633,25 |  | 7266,50 |
| 3 | Котельня «Руська» , вул. Комунальників, 4-А | Лічильник з турбулізатором |  | 2006 |  | 2008 | 1 |  | 41212,00 |  | 41212,00 |
|  |  | GSM-модем з блоком живлення |  | 2006 |  | 2008 | 1 |  | 3633,25 |  | 3633,25 |
| 4 | Котельня «Куйбишева» , вул.Є. Максимовича, 19-А | Лічильник з турбулізатором |  | 2006 |  | 2008 | 1 |  | 41212,00 |  | 41212,00 |
|  |  | GSM-модем з блоком живлення |  | 2006 |  | 2008 | 1 |  | 3633,25 |  | 3633,25 |
|  |  | Разом |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 269071,5 |
| 1 | Котельня «І.Франка», вул. І.Франка, 24-А |  | Модем GSM |  | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 |  | 7002,29 |  |
|  |  |  | Кабель RS232 |  | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 |  | 1026,49 |  |
|  |  |  | 2орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА |  | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 |  | 13569,92 |  |
|  |  |  | Конвертер |  | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 |  | 6305,96 |  |
|  |  |  | Бокс монтажний |  | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 |  | 337,26 |  |
|  | Всього по котельні |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 28241,92 |  |
| 2 | Котельня «Ватутіна», вул. М.Ватутіна, 1 |  | Модем GSM |  | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 |  | 7002,29 |  |
|  |  |  | Кабель RS232 |  | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 |  | 1026,49 |  |
|  |  |  | 2орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА |  | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 |  | 13569,92 |  |
|  |  |  | Конвертер |  | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 |  | 6305,96 |  |
|  |  |  | Бокс монтажний |  | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 |  | 337,26 |  |
|  | Всього по котельні |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 28241,92 |  |

3

продовження додатку 1

| 3 | Котельня «С.Щедріна», 2-й пров. У.Кармелюка, 6 | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 3орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 4 | Котельня «Станція Переливання крові», вул. Українська, 36 | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 3орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 5 | Котельня «Садова», вул. Садова, 1-Г | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 3орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 6 | Котельня «СШ№32», вул. Л.Кобилиці, 88-В | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 3орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |

4

продовження додатку 1

| 7 | Котельня «Худякова», вул. О.Худякова, 3 | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 4орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 8 | Котельня «І.Вільде», вул. І.Вільде, 6 | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 4орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
|  | Котельня «Першотравнева», вул. Першотравнева, 2-А | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 4орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 10 | Котельня «Дарвіна», вул. Ч.Дарвіна, 4 | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 4орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |

5

продовження додатку 1

| 11 | Котельня «Криворізька», вул. Криворізька, 2-А | Кабель RS232 | 2006 |  | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 |  | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 |  | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 |  | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 12 | Котельня «Боярко», вул. О.Боярко, 6-А | Модем GSM | 2006 |  | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 |  | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 5орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 |  | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 |  | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 |  | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 13 | Котельня «Школа-інтернат №4», вул. М.Олімпіади, 3-А | Модем GSM | 2006 |  | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 |  | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 5орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 |  | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 |  | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 |  | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 14 | Котельня «Будинок дитини», вул. В.Чапаєва, 2 | Модем GSM | 2006 |  | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 |  | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 5орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 |  | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 |  | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 |  | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 15 | Котельня «Тельмана», вул. В.Залозецького, 97 | Модем GSM | 2006 |  | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 |  | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 5орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 |  | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 |  | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 |  | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| продовження додатку 1 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельня «Пологовий будинок», вул. Є.Гребінки, 16 | Модем GSM | 2006 |  | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 |  | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 6орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 |  | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 |  | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 |  | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 17 | Котельня «Фастівська», вул. Фастівська,2 | Модем GSM | 2006 |  | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 |  | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 6орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 |  | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 |  | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 |  | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 18 | Котельня «Восход», вул.Сосюри, 3 | Модем GSM | 2006 | 2008 |  | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 |  | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | 6орректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 |  | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 |  | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 |  | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні : |  |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 19 | Котельня «Розма», вул. Бережанська, 25 | Модем GSM | 2006 | 2008 |  | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 |  | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | Коректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 |  | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 |  | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 |  | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  | Всього по котельні : |  |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |
| 20 | Котельня "Ветлікарня", вул. Сторожинецька, 113-115 Всього по котельні : | Модем GSM | 2006 | 2008 |  | 1 | 7002,29 | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 |  | 1 | 1026,49 | 1026,49 |
|  |  | Коректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 |  | 1 | 13569,92 | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 |  | 1 | 6305,96 | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 |  | 1 | 337,26 | 337,26 |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |

7

продовження додатку 1

| 21 | Котельня "Радіозавод", вул. Хотинська, 41-А | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |  |
|  |  | Коректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |  |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 | 6305,96 |  |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 | 337,26 |  |
|  | Всього по котельні : |  |  |  | 5 |  | 28241,92 |  |
| 22 | Котельня "Узбецька", вул. Узбецька, 3 | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 | 7002,29 |  |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 | 1026,49 |  |
|  |  | Коректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 | 13569,92 |  |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 |  | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 |  | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 5 |  |  | 28241,92 |
| 23 | Котельня "Герцена", вул. О.Герцена, 4 | Модем GSM | 2006 | 2008 | 1 | 7002,29 |  | 7002,29 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 |  | 1026,49 |
|  |  | Коректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 | 1 | 13569,92 |  | 13569,92 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 |  | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 | 1 | 337,26 |  | 337,26 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 5 |  |  | 28241,92 |
| 24 | Котельня "Куйбишева", вул. Є.Максимовича, 19-А | Модем GSM | 2006 | 2008 | 2 | 7002,29 |  | 14004,58 |
|  |  | Кабель RS232 | 2006 | 2008 | 1 | 1026,49 |  | 1026,49 |
|  |  | Коректор газу КПЛГ-1.02. 1,6 МПА | 2006 | 2008 |  | 13569,92 |  | 0,00 |
|  |  | Конвертер | 2006 | 2008 | 1 | 6305,96 |  | 6305,96 |
|  |  | Бокс монтажний | 2006 | 2008 |  | 337,26 |  | 0,00 |
|  | Всього по котельні |  |  |  | 4 |  |  | 21337,03 |

8

продовження додатку 1

| 25 | Додаткове обладнання |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комп"ютер Sampron 260/Asus | 2005 | 2008 | 1 | 1554,70 | 1554,70 |
|  |  | Монитор ACER 15 | 2005 | 2008 | 1 | 998,70 | 998,70 |
|  |  | Принтер лазерний Samsung ML-2015 | 2006 | 2008 | 1 | 599,60 | 599,60 |
|  |  | Блок безперебійного живлення Powercom WOW300U | 2005 | 2008 | 1 | 228,49 | 228,49 |
|  |  | Блок переносу інформації УПІ-16 | 2006 | 2008 | 2 | 9022,69 | 18045,38 |
|  | Всього по додатковому обладнанню |  |  |  | 6 |  | 21426,87 |
|  | Всього по управлінню капітального будів-ництва обласної державної адміністрації |  |  |  |  | 3 056 617, 88 грн. |  |

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                                                                                    О. Васильчишин