ДОВІДКА

про стан підготовки міського господарства

до роботи в осінньо-зимовий

період 2010-2011 років

Для забезпечення надійної роботи підприємств житлово-комунального господарства, рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.04.2010 р. №269/7 затверджено заходи з підготовки міського господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2010-2011 р.

На сьогодні проведені наступні роботи.

# І. Житлове господарство

Житловий фонд комунальної власності територіальної громади                       м. Чернівців нараховує 3020 будинків, загальною площею 2,083 млн. кв.м., з них обладнано водопроводом – 83%, каналізацією – 82,5% , централізованим опаленням – 69%, газом – 99,6%.

Всього в місті будинків з централізованим опаленням – 629, в тому числі:  міської ради – 474, відомчого підпорядкування – 33, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) – 54, ЖБК, ЖБТ – 68.

Станом на 15.09.2010р. підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 1883 будинки  (100%).

До  прийому теплоносія підготовлено 607 (96,5%) будинки з централізованим  опаленням, в т.ч.: міської ради – 474 (100%), відомчого підпорядкування – 29 (88%), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) – 48 (89%), ЖБК, ЖБТ – 56 (82%).

Відповідно до затверджених заходів відремонтовано 276 (16527 м2) покрівель при  276 запланованих, що складає (100%), здійснено ремонт  мереж холодного водопостачання в 315 будинках (100%), мереж каналізації в 130 будинках (1338п.м.) при 123 запланованих  і складає 106%,  електрощитових  103 (91%) із 113, відремонтовано 48 (100%)  опалювальних печей із 48, оголовків димовентканалів 179 (88%)  від запланованих 203, заготовлено 376 куб. м. посипкового матеріалу 66 % від запланованих 565 куб. м. На виконання цих робіт районними в місті радами спрямовано понад 1423,6 тис.грн.

Разом з цим, за рахунок коштів спеціального та загального фонду виконано роботи по ремонту 33 покрівель (7843,5 кв.м.), на що 5 спрямовано 1501,7 тис.грн.

### ІІ. Комунальне господарство

У відповідності з планом заходів по підготовці водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в зимових умовах КП“Чернівціводоканал” відремонтовано і замінено аварійних водопровідних мереж – 2,787 км. (93%) на суму 466,575 тис.грн., каналізаційних – 0,174 км (63%), 40 пожежних гідранти (80%) та 44 засувки (68%).

Для забезпечення якості води згідно вимог ГОСТу 2874-82 „Вода питна" виконано чистку, хлорування, та промивку 3 (37,5% від запланованих) резервуарів чистої води на насосних станціях 2-го, 3-го підйомів водогону "Дністер-Чернівці" і РВЧ "Попова" на суму 24,7 тис. грн.

Пріоритетними завданнями в роботі КП "Чернівціводоканал" були у зменшені надмірних тисків у водопровідних мережах та оптимізація роботи насосно-силового обладнання, що дало можливість зменшити втрати та не обліковані витрати води на 972,8 тис.м.куб. протягом 2-ох останніх років.  Для запобігання переливів води на насосних станціях 2-го та 3-го підйомів водогону "Дністер-Чернівці" виконано роботи з обточки робочих коліс насосних агрегатів №1 і №2 на ВНС "Митків". Для оперативної ліквідації аварійних витоків на водопровідних мережах в зимовий період за рахунок коштів міського бюджету придбано 2 гідромолоти ГПН-120 на суму 54,0 тис.грн.

Чернівецьким міським комунальним підприємством „Міськсвітло” проводиться робота з покращання освітлення м.Чернівців. Замінено дроту повітряних ліній – 0,104 км. (при плані 5) та  1328 світильників (при плані 1524) на сучасні з покращеними світлотехнічними характеристиками.

Підприємстом міськелектротранспорту проведено капітальний (середній) ремонт 17 тролейбусів (85%  від запланованих -20) на суму 340,0тис.грн.  Підготовлено  109 одиниць рухомого складу. Відремонтовано 7км. контактної мережі або 100% від плану.

В повному обсязі виконані заплановані заходи міським комунальним підприємством "Чернівціспецкомунтранс" з підготовки техніки до осінньо-зимового періоду, яка задіяна на полігоні твердих побутових відходів, сума ремонту склала 112,0 тис.грн.

Не вирішеним залишається питання з відновлення каналізаційних мереж в житлових будинках на вул.Алма-Атинській, 1-А і вул. Київській, 15.

## ІІІ.   Теплове   господарство  міста

Надання послуг з теплопостачання у м. Чернівцях здійснює                      МКП "Чернівцітеплокомуненерго". Всього будинків з централізованим опаленням – 629,  з них  комунальної власності – 474.

По тепловому господарству міста: із 82 котелень підготовлено до запуску 81 (99%), а також із 25 теплових розподільчих пунктів через які транспортується теплова енергія  від котелень до житлових будинків 25 (100%).

За власні кошти підприємства виконано підготовлено до експлуатації 98,3км теплових мереж(у двохтрубному обчисленні) з 98,4км запланованих (99%), замінено 1,4 км. теплових мереж  з 1,5 км запланованих (93%) від запланованого, здійснено поточний ремонт та обслуговування внутрішньобудинкових мереж центрального опалення, капітально відремонтовано 3 котли і замінено 2 (100%), виконано заміну запірної арматури 63 шт.(100%) від запланованого. На ці цілі спрямовано 7268,3 тис.грн.

Разом з цим варто зауважити, що заборгованість                                             МКП «Чернівцітеплокомуненерго» за спожитий природній газ на 10.09.2010р. складає  7728,8тис.грн. (в 2009р. 6125,0 тис.грн.) Поточна проплата за спожитий газ  у 2010р. складає 82,2%. (в 2009р. 113,1%)

Заборгованість по електроенергії складає 3257,8 тис.грн. Оплата  спожитої електроенергії в 2010р. складає – 96,8%.

ІV.  Шляхове господарство  міста

Всього в м. Чернівцях є понад тисячу вулиць і провулків.

В 2010 р. на ремонт та утримання доріг м. Чернівців виділено –                    32,1 млн. грн. в т.ч. погашення заборгованості – 1,1 млн.грн. (в 2009 р –                 23,1 млн. грн.). Освоєно станом на 10.09.2010 р. –   20,9 млн. грн.

Обсяги виділення коштів на ремонт та утримання доріг,

їх освоєння та фінансування  в  2010 р. (тис.грн.)

| Джерело фінансування | Всього виділено на 2010 р. тис.грн. | в т.ч. погашення заборгованості | Профінансовано станом на 10.09.2010 р. тис.грн. | Відсоток виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загальний фонд міського бюджету: в т.ч. - капітальний ремонт доріг - поточний ремонт доріг - утримання доріг | 6 890, 968 752,759 3438,209 2700,0 | 43,759 307,209 0 | 4535,321 374,341 2819,537 1341,443 | 65,8 % |
| Міський дорожній фонд в т.ч. - капітальний ремонт доріг - поточний ремонт доріг - утримання доріг | 13 650,0 5750,0 2200,0 5700,0 | 0 | 8142,906 2419,617 1675,106 4048,183 | 59,7% |
| Бюджет розвитку міста - будівництво, реконструкція та капремонт доріг: | 11 538,529 | 752,833 | 8175,506 | 70,9% |
| Всього: | 32 079,497 | 1103,801 | 20 853,733 | 65 % |

Станом на 10.09.2010 р. капітально відремонтовано доріг і міжбудинкових проїздів площею більше 24,0 тис.кв.м., встановлено нових бордюрів – 1,7 км., виконано біля 14,1 тис.кв.м. поточного ремонту асфальтобетонного покриття вулиць (за аналогічний період минулого року 5,8 /-/ 13,5).

Завершено:

- капітальний ремонт дорожнього покриття на  вул. Комунальників, Маковея на ділянці від вул. М.Чернишевського до вул. Обертинської, вул. І.Карбулицького (ЗОШ № 39) і (ЗОШ № 34);

- влаштування автомобільної стоянки на вул. Зеленій;

- капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкових проїздів біля 8–ти багатоквартирних будинків, а саме: № 92-А і № 80 на просп. Незалежності;             № 8-Б на вул. І.Стасюка,  № 77 (3-12 під’їзди) і № 77-Б на вул. Червоноармійській (Опора-плюс),  № 251-А і № 255-А на вул. Руській, частково біля будинку № 49 на вул. Хотинській.

Для попередження руйнування основного шару покриття з метою підвищення шорсткості поверхні покриття та його водонепроникнення  влаштовано захисні шари способом поверхневої обробки, а саме:  одношарової на вул. Галицький шлях на ділянці від вул. О.Вільшини до меж міста та  подвійної на вул. Хотинській (від вул. Заводської до вул. Лугової);                           вул. І.Стасюка (від вул. В.Комарова до просп. Незалежності); просп. Незалежності (від вул. І.Стасюка до вул. Червоноармійської), всього влаштовано поверхневої обробки  біля  66,8 тис.кв.м. на загальну суму                     1,6 млн.грн.

Тривають роботи з капітального ремонту дорожнього покриття на                  вул. А.Барбюса, М.Удонова, О.Герцена на ділянці від вул. В.Кочубея до мікрорайону вул. В.Залозецького і на 3-ох міжбудинкових проїздах (вул.В.Залозецького,95-97, В.Комарова,30-30-А, проїзд від вул. В.Івасюка вздовж будинків № 7, 9 на вул. С.Воробкевича).

Спецавтомобілем «Олекса» методом просочування відремонтовано асфальтобетонного покриття 10,4 тис.кв.м., в основному мілких ям та тріщин (за аналогічний період минулого року 10,5 тис.грн.)

Спецавтомобілем УНП 160*40 прочищено 18,0 км. труб зливової мережі (за аналогічний період минулого року 14,3 км.) та відремонтовано 88 од. оглядових і дощеприймальних  колодязів зливової мережі.

Станом на 01.09.2010 р. встановлено 111 дорожніх знаків, виконано поточний ремонт 32 світлофорних об'єктів, відремонтовано 45 м. пішохідної огорожі та нанесено 165,3 км. дорожньої розмітки.

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт 20 одиниць дорожньої техніки (при плані 34), в т.ч. снігоприбиральних машин ПМ-130 - 0 од. (при плані –9), піскорозкидувачів - 7 (9), автогрейдерів – 3 (4), екскаваторів – 2 (3), снігонавантажувачів 2 (2) та ін.

9 од. снігоприбиральних машин ПМ-130 і 2 од. піскорозкидачів ПР-130 переобладнано на надання послуг з літнього утримання доріг.

Через відсутність обігових коштів у підприємства  немає можливості створити запас паливно-мастильних матеріалів та посипкового матеріалу.

Для утримання вулично-шляхової мережі міста є запас протибуксівних  матеріалів: висівок – 73,3 куб.м., пісчано-соляної суміші  - 126 куб.м.,  солі –             3,1 т. (при плані 7000/ 2100).

Рішенням 57 сесії V скликання Чернівецької міської ради від 07.09.2010р. № 1436 передбачено 400,0 тис.грн. для закупівлі посипкового матеріалу Чернівецькому міському комунальному підрядному шляхово-експлуатаційному підприємству. Підприємством оголошено конкурсні торги на придбання 1000 т. технічної солі, 3131 кіб.м. піску і гранітного відсіву та 27 т. рідких нафтопереробних продуктів.

Розкриття тендерних пропозицій відбулося 23 вересня.2010 р.

V.  Управління культури

Згідно запланованих заходів за 8 місяців поточного року проведено слідуючи заходи з підготовки управління до роботи в умовах осінньо-зимового періоду, а саме:

- монтаж і демонтаж електрощитової в комунальній бюджетній установі «Будинок культури творчої молоді «Автограф» м. Чернівців» на суму        13,2тис. грн.,

- частковий ремонт тепломереж комунальної бюджетної установи «Художня школа ім. М. Івасюка м. Чернівців» на суму 37,5 тис. грн.,

- поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж комунальної бюджетної установи «Музичної школи № 2 м. Чернівців» на суму 33,0 тис. грн.,

- проведений поточний ремонту інженерних мереж в приміщенні комунальної бюджетної установи «Культурно-просвітницький центр                   м. Чернівців».

Завершується капітальний ремонт приміщень бібліотеки-філії № 4, завершено ремонт приміщення котельні в муніципальній бібліотеці ім.А.Добрянського, ремонту покрівлі та водовідвідних елементів над входом на суми відповідно 4,0 тис. грн. та 4,2 тис. грн., проведено повірку тепло лічильника в адмінприміщенні КП «Парк Жовтневий», заключні угоди на заміну теплолічильників в Центральній міській бібліотеці та Центральній дитячій бібліотеці на суму 35,0 тис. грн.

- Управління охорони здоров’я

З метою забезпечення стабільної роботи лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності в осінньо-зимовий період 2010-2011 років розроблені та затверджені заходи, в яких визначена пріоритетність питань : підготовка, перевірка та ремонт систем опалення, водопостачання, котелень, проведення ремонтів дахів, проведення поточних ремонтів та ін.

Орієнтовна вартість робіт по заходам складала 1256,2 тис грн.. На сьогодні виконано робіт на суму 795,47 тис. грн.(63,3%).

Не влаштовано індивідуальне опалення в поліклініці профілактичних оглядів на вул.Руській,279,  в зв'язку з тим, що відповідно до протоколу №19 від 12.05.2010 р. постійно діючої міжвідомчої комісії при виконкомі міської ради з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання в м. Чернівцях надано дозвіл на відключення поліклініки профілактичних оглядів на вул. Руській, 279 від мереж централізованого опалення за умови влаштування електроопалення, що для поліклініки економічно не вигідно. Поліклініка залишається на централізованому опаленні. Для покращення якості подачі тепла виконано перепланування системи теплопостачання та прочищення всіх радіаторів.

В лікувально-профілактичних закладах міста проведена перевірка та ремонт систем опалення, водопостачання. Виконано робіт на суму - 235,82тис.грн. (158% від запланованих асигнувань). Здійснено ремонт систем опалення та водопостачання в пологовому будинку №2, лікарнях №2 (в офтальмонологічному відділенні для дорослих), №3, в поліклініці №1, дитячій, в стоматполіклініці; частковий ремонт ізоляції тепломережі в поліклініці №5. Здійснено повірку газових лічильників та коректорів газу в пологовому будинку №2, в дитячій лікарні (котельня на вул. Руській,87), в поліклініці №2,. Виконано заміну зворотнього клапану в каналізаційному колодязі в поліклініці №3.

Проведено промивання та прочищення труб котлів опалення, заміна насоса, ремонт автоматики (котельня на вул.Руській,87). Закуплено 2 терморегулятори для котельні стоматполіклініки. Виконано роботи по прочищенню димовентиляційних коробів в дитячій та дорослій стоматполіклініках, в поліклініці №5. На роботи по частковому ремонту, наладки автоматики котелень та топкових було передбачено 54,5тис.грн., виконано на суму 37,28 тис. грн. (68,4 %).

Виконано поточні та капітальні ремонти в пологових будинках №1,2, в очному відділенні, лабораторії, фізкабінеті, в службових приміщеннях міської лікарні №2, в приміщеннях лікарні №3; в фізіотерапевтичному відділенні, в кабінетах поліклініки №1, в лабораторії, приміщенні для наркотичних засобів лікарні №4; приміщень в дитячій стоматполіклініці (Федьковича, 43); приміщень на станції швидкої медичної допомоги, стоматполіклініки, в кабінетах амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №1.

Попередня вартість цих робіт в 2010 році складала 681,5 тис.грн. -виконано на суму 313,87 тис.грн. (46 %).

В поточному році відремонтовано 620 м2 покрівель (в лікарні №3, терапевтичному відділенні лікарні №4, частково в дитячій поліклініці, поліклініці профілактичних оглядів), виконано часткову заміну ринв в лікарні №2, протипожежну обробку дерев'яних конструкцій дахів в поліклініці №5.

Попередня вартість цих робіт в 2010 році складала 69,5 тис.грн. -виконано на суму 87,1 тис.грн. (125,3 %).

Здійснюється підготовка всіх транспортних засобів до роботи в зимових умовах. Станом на 06.09.10 р. виконано робіт на суму 97,3 тис. грн. (110 %).

Всі овочесховища до завезення овочів підготовлені. На випадок відключення електроенергії в усіх стаціонарних лікувальних закладах встановлені резервні джерела електропостачання - дизельні установки та бензогенератори приведені в належний стан, створений запас пального на 1-2 доби безперервної роботи. Пологовим будинком №2 виготовлено план ліквідації аварійних ситуацій на дизель.

Керівники лікувальних закладів постійно проводять роботу по залученню додаткових коштів на виконання найнеобхідніших ремонтних робіт. В поточному році таких робіт вже виконано на суму 333,11 тис грн.

Управлінням здійснюється постійний контроль за ходом підготовки лікувально-профілактичних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період та надається необхідна організаційна допомога.

- Управління освіти

На виконання рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради №269/7 від 27.04.2010 р. «Про Затвердження заходів з підготовки міського господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2010-2011р.р».

Управлінням освіти Чернівецької міської ради видані накази:

- «Про підготовку закладів освіти міста до нового 2010-2011 навчального року та осінньо-зимового періоду», №101 від 10.03.2010 р.

- «Про підготовку опалювальних та електричних систем, мереж водопостачання та водовідведення закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 р.р.», №168 від 14.04.2010 р.

Відповідно до Комплексної програми енергозбереження м. Чернівців на 2010-2014 роки затвердженої 47 сесією Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2009 р. №1198 в закладах освіти міста замінені 190 електролічильників на нові електричні прямої дії. Замінюються електричні лампи розжарювання на люмінесцентні меншої потужності. В 2010 році утилізовано 2100 люмінесцентних ламп. Встановлено 5 нових теплових лічильників.

Традиційно в закладах освіти міста проводяться конкурси з енергозбереження, уроки «Економно жити - себе і країну збагатити». Загалом проведення конкурсу з енергозбереження дозволило Чернівецькій галузі освіти зекономити в 2010 році понад 200 тис. гривень.

Об'єкти освіти міста беруть участь в підготовці інвестиційного проекту щодо заміни застарілих віконних конструкцій на енергозберігаючі, що надасть зменшення споживання енергоресурсів підвищиться рівень комфортності приміщень, економність коштів міського бюджету. Повністю замінені вхідні двері та віконні конструкції на металопластикові в 7-мі закладах. В 2010 році замінені на металопластикові 37 вхідних дверей та 321 вікно в закладах освіти міста.

Системи опалення закладів освіти міста знаходяться в робочому стані. В 2010 році передано на баланс МКП «Чернівцітеплокомуненерго» 47 газових котелень.

Поточне обстеження, обслуговування та ремонт тепломереж закладів освіти міста проводиться згідно Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду та технічних актів.

Продовжені діючи угоди з підприємствами на водо-тепло-електро-газопостачання закладам освіти міста, заборгованості по оплаті за енергоносії заклади освіти міста не мають.

В поточному році проведено навчання і перевірку знань з Правил технічної і безпечної експлуатації теплових установок і мереж та електробезпеки відповідальних працівників всіх закладів освіти міста.

На базі Чернівецького обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства проведені курси з охорони праці для членів постійно діючих комісії з охорони праці та керівників закладів освіти міста.

У жовтні-листопаді 2010 р. планується проведення спеціального навчання всіх керівників закладів освіти міста з пожежно-технічного мінімуму.

На 10.08.2010 р. придбано 21 т вугілля та 31 м3 дров.

Функції замовника на капітальні ремонтні роботи в закладах світи міста рішенням Чернівецької міської ради №247/7 від 27.04.2010 р. передані департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

На 01.09.2010 р. продовжуються роботи по реконструкції ДНЗ №19, де буде відкрито 8 дошкільних груп і ЗОШ №34, де буде відкрито 4 дошкільні групи. Роботи ведуться згідно графіків.

Для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 22-29 червня 2010 р., яке пошкодило пожежний резерв на 167 м3 води в ЗОШ №10 з міського бюджету виділено 45365 грн. Роботи знаходяться в стадії завершення.

Санітарний стан приміщень загальноосвітніх навчальних закладів задовільний. Внутрішніми туалетами забезпечені 42 з 45 шкіл міста. Всі заклади освіти міста забезпечені водопостачанням.

Приміщення та технологічне обладнання харчоблоків шкіл міста знаходяться в робочому стані.

Утримання закладів освіти міста проводиться за бюджетні кошти, а також за допомогою батьківської громади. В 2010 році на підготовку закладів освіти до нового навчального року з бюджету міста виділено 6,45 млн. грн., батьківська та спонсорська допомога складає більше 4 млн. грн.

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності та охорони праці у всіх закладах освіти міста проаналізовано стан експлуатації приміщень підвалів, горищ на предмет запобіганню і профілактики аварій та нещасних випадків. Забезпечуються вимоги безпеки під час експлуатації устаткування, заборонена експлуатація устаткування, у випадках невикористання або відсутності засобів індивідуального захисту, заборонено залучати для робіт та навчання працівників та учасників навчально-виховного процесу не за спеціальністю, в алкогольному або наркотичному сп'янінню, незадовільному стані здоров'я.

На виконання основних напрямів організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної роботи за 2009-2010 навчальний рік керівниками навчальних закладів міста у червні-серпні 2010 р. проведено звітування перед педагогічними працівниками, батьківськими комітетами та громадськістю.

На 2010-2011 навчальний рік проведено набір в 1-й клас 2311 учнів (86 класів), в 10 клас проведено набір 1159 учнів (48 класів).

Всього по місту укомплектовано 842 класів, в яких будуть вчитися 21531 учнів.

Всі школи міста підключені до всесвітньої мережі Internet. У 2011 році плануємо завершити комплектацію навчальних закладів міста сучасними комп'ютерними комплексами, ліцензійними програмами.

Станом на 01.09.2010 р. у 53 дошкільних закладах виховується 8702 дітей, що складає 81% від загальної кількості дітей дошкільного віку. Дітей 5-ти річного віку, які потребують обов'язкового перебування в дошкільному закладів з метою підготовки їх до навчання у школі охоплено 2513, що складає 9834%.

В 16 закладах освіти міста встановлено пандуси.

Чернівецька міська рада на 10.09.2010 р. видала державні акти на землю 95 закладам освіти міста. По 9 закладам документи знаходяться в роботі в департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

Всі ці питання, в тому числі, робота щодо підготовки матеріальної бази закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період в 2010-2011 роках продовжується і знаходяться під постійним контролем адміністрації закладів та управлінням освіти Чернівецької міської ради.

- Управління по фізичній культурі та спорту

Виконано ремонт спортивного залу на вул. Текстильників, 17 на суму                  8,0 тис.грн. і спортивного клубу на вул. П.Кільцевій, 9  на суму 5,0 тис.грн.

Підготовлено до  роботи чотири газові котли.

Відремонтовано каналізаційні системи в спортивних залах на               вул. П.Кільцевій, 5, Бульварі Героїв Сталінграду 4А, пр-ті Незалежності,86Г.

Триває підготовка систем опалення в спортивних залах.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради			          О.Шумейко