Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

14.12.2010 року № 815/22

| Перелік частини будівельно-монтажних робіт на об’єкті "Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул.Чехова, 23 в м.Чернівцях", які приватне підприємство "Ампір плюс" у відповідності до погодженого департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради кошторису виконує за власний рахунок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість тис.грн. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж з/бетонних крокв |  | 100 шт. | 0,06 | 2,610 |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брускiв з прозорами |  | 100 м2 | 8,6 | 4,464 |
| 3 | Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i напiвхвилястих азбестоцементних листiв |  | 100 м2 | 8,6 | 4,300 |
| 4 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi |  | 100 м. | 1,08 | 0,320 |
| 5 | Розбирання водостiчних труб з листової сталi з колисок |  | 100м. | 1,244 | 0,862 |
| 6 | Виготовлення та установлення крокв |  | м3 | 1,7 | 6,538 |
| 7 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар |  | 100 м2 | 6,065 | 8,015 |
| 8 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перлiту на бiтумнiй мастицi в один шар |  | 100 м2 | 6,065 | 10,409 |
| 9 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 |  | м3 | 60,7 | 15,439 |
| 10 | Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi "Монтерей" |  | 100 м2 | 8,6 | 47,401 |
|  | РАЗОМ ; |  |  |  | 100,358 |

Секретар виконавчого

комітету міської ради							О.Васильчишин