ІНФОРМАЦІЯ

щодо фінансово-економічного стану КП «Чернівціводоканал» та забезпечення населення міста якісними послугами з водопостачання та водовідведення

За результатами фінансово – господарської  діяльності                               КП «Чернівціводоканал» у  2010 році  збитки підприємства від основного виробництва, в межах нормативних показників  склали 6430,1 тис.грн. . Чистий збиток склав 13926,0 тис. грн.

За   1 квартал 2011р.  збитки  за результатами фінансово – господарської діяльності  основного виробництва, в межах нормативних показників становлять   1147,7 тис.грн. Чистий збиток складає 4771,0 тис. грн.

Непокриті збитки підприємства станом на 01.04.2011р. складають 58579,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за звітній період збільшилась  на 427 тис. грн.,  і станом на  01.04.2011р. становить 15356,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на	01.04.2011р.  становить 46007,0 тис. грн.    і збільшилась за звітній період на 13838 тис. грн.  Найбільша кредиторська заборгованість підприємства зі сплати за використану електроенергію, яка на сьогодні складає 34303,8 тис.грн., що на 31% більше ніж у 2009 році.

КП «Чернівціводоканал» були виконані  заходи, які дали можливість за 2010р.  в порівняні з відповідним періодом  минулих років зекономити:

-	за рахунок реконструкції та заміни насосно – силового обладнання на водопровідних насосних станціях  -  1659,1 тис. кВт. год. на суму  1196,6 тис. грн.

-	за рахунок встановлення перетворювачів частоти на ТРП 1, 2а, 7а -    5,4 тис. кВт. на суму 4,3 тис. грн.

-	за рахунок встановлення перетворювачів частоти на РКНС 1а -     501,8 тис. кВт. на суму 402,4 тис. грн.

-	за рахунок реконструкції та заміна насосно – силового обладнання на головній каналізаційній насосній станції  -  1949,6 тис. кВт. год. на суму  1563,6 тис. грн;

-	за рахунок роботи насосних станцій в оптимальному режимі та введення в дію       трьохзонних лічильників -  8673,6 тис. кВт. год. на суму 5158,2 тис.грн;

За 2010р. зменшено споживання електроенергії на 3435,9тис.квт.год, а нарахування збільшилося на 2057,8 тис.грн. порівняно з відповідним періодом минулого року.

За 1 квартал 2011р. зменшено споживання електроенергії на 799,7 тис.квт.год, а нарахування збільшилося на 956,5 тис. грн. порівняно з відповідним періодом минулого року.

У 2010році нараховано податків та зборів на суму 8700,6 тис.грн., сплачено – 8713,2 тис.грн.( 100,1%). У  1 кварталі 2011 року нараховано  3222,0 тис.грн.,оплачено – 3072,0  тис.грн.( 95,3%).

Рівень оплати  абонентами за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення склав у 2010 році в середньому 102,4%, у І кварталі поточного року 93,6%.

Наказом Мінжитлокомунгоспу встановлений норматив  технологічного використання питної води 30%, з яких використання води на власні господарсько – питні та технологічні потреби – 8,0%., втрати та невраховані витрати води 22%. З 01.07.2010 року підприємством застосовується погоджений  з НАЕР норматив технологічного використання  42,3 %.    Фактично за  2010р. втрати та не враховані витрати води складають 41,7 % ,  за 2009 рік – відповідно 46,2 %. Втрати та не обліковані витрати води зменшені в абсолютній сумі на 1270,1 тис.м.куб., технологічні потреби збільшені на 839,7 тис.м.куб.   За 1  квартал 2011 року втрати та не враховані витрати води складають 42,6 % (2435,2 тис м3).

Для забезпечення надійної роботи підприємства впродовж  2010 року та 1 кварталу 2011 року КП „Чернівціводоканал” були виконані наступні роботи:

1.Виконано реконструкцію напірного трубопроводу та запірної арматури в камері гасіння гідроудару №1 на площадки  н/ст. „Шубранець”   на суму 21,00 тис. грн.

2. Для зменшення втрат та не облікованих витрат води у 2010 році виконано заміну 4341 м.п. аварійних водопровідних мереж на нові з поліетиленових, полівінілхлоридних труб в обсязі   на суму 905,13 тис. грн.      За 1 квартал 2011 року виконано заміну водопровідних мереж протяжністю 0,4 км на суму 60,0 тис. грн.

3. У 2010 році виконано заміну та ремонт  50  пожежних гідрантів, 65 засувок та 36 водопровідних колонок  на суму 59,1 тис. грн.,  за 1 квартал 2011 року відремонтовано 14 пожежних гідранті, замінено 17 засувок та виконано капітальний ремонт 25 водопровідних колонок  на суму                           25,7 тис. грн.

4. Для забезпечення  якості води згідно вимог  ДСанПІНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною», у 2010 році виконані роботи по очищенню, хлорування та промивки резервуарів чистої води в кількості 8 шт. на суму 73,5 тис. грн. (на площадках   н/ станцій  2-го та 3-го підйомів водогону „ Дністер – Чернівці  „Вікно” та „Шубранець” та  РЧВ „Попова”.

5. Для  забезпечення стабільної роботи  мереж водовідведення  міста виконана заміна  каналізаційних мереж в кількості 0,275 км на суму 103,641 тис. грн. За 1 квартал 2011 року виконано заміну 0,05 км каналізаційних мереж на суму 34,4 тис. грн.

6. Виконано прочищення  та прокачування у 2010 році 8 свердловин та у 1 кварталі поточного року 2 свердловини. На виконання цих робіт витрачено більше 25 тис. грн.

7. Завершено гідротехнічні  роботи  по прочищенню  оголовку, самопливних трубопроводів та  мокрих камер на водозаборі «Митків» водогону "Дністер – Чернівці. Вартість робіт складає  282,034 т. грн.

Підприємство  було  задіяним  на аварійно - відновлювальних  роботах  об'єктів, які постраждали внаслідок  тривалих зливових дощів та підняттям рівня в річках у  червні липні 2010 року.  Аварійно-відновлювальні роботи виконувались   на  насосній станції "Біла", де було  прочищено 10 інфільтраційних басейнів, водозабірні галереї, виконано відновлення  водозахисних  берегових  дамб.   Роботи виконувалися  за  кошти підприємства  на суму 80,0 тис. грн. За кошти  резервного фонду Державного бюджету виконані протизсувні заходи з відновлення каналізаційного колектору та каналізаційних мереж  в районі зсуву  вул. А. Барбюса -  Білоруська.

З міського бюджету підприємству  у 2010 році було виділено  748,518  тис. грн., які використано на:

- капітальний ремонт 3-ох насосів  для підвищення тиску холодної води в житлових будинках № 30, 30-А, 30-Б на вул. Білоруській  на суму 76,00 тис. грн.

- капітальний ремонт 5-ти регуляторів тиску на водопровідних мережах міста : вул. П.Нікітіна,2; вул. Левадна - Бережанська;                            вул. Золочівська; вул. Роменська - Немирівська; вул. Зелена  (60,199 тис. грн.)

- капітальний ремонт  запірної арматури (затвори) діаметром 1000 мм на напірній лінії діаметром 900 мм в камері № 1 РЧВ " Попова " (168,00 тис. грн.)

- капітальний ремонт  запірної арматури (затвори) діаметром 1000 мм на напірній лінії діаметром 900 мм в камері № 2 РЧВ "Попова" (168,00 тис. грн.)

- капітальний ремонт розсікаючої засувки діаметром                 1000 мм  на напірній  лінії   насосної станції 3-го підйому "Шубранець" водогону "Дністер -Чернівці".

Впродовж 2010 року за кошти КП «Чернівціводоканал»  виконано переобладнання приміщень по вул. Головній, 128  під  відділ  збуту  КП „Чернівціводоканал”.

У 2010 році виконувалися ремонтно - налагоджувальні роботи, технічне обслуговування нагнітачів  та повітродувок  на міських очисних спорудах каналізації в с. Магала  на суму 79,50 тис.грн.

Для покращення роботи підприємства, досягнення фінансової стабільності згідно консалтингового договору між Чернівецькою міською радою та Консорціумом КОВІ  розроблялося техніко-економічне обґрунтування проекту «Водопостачання м.Чернівці».   Згідно виконаного детального аналізу стану КП «Чернівціводоканал» були підтверджені   проблемні питання та вибраний варіант інвестиційних проектів з планом їх оптимального впровадження. Вартість – 15007,0 тис. євро.

До завершення офіційних переговорів з Німецьким банком  KFW міською радою спільно з КП «Чернівціводоканал» визначені певні  заходи для впровадження в 2011 році  в розрізі виконаного техніко-економічного обгрунтування, а саме: «Реконструкція насосно – силового обладнання на н/ст. 1-го підйому «Митків» водогону «Дністер – Чернівці» - 1,65 млн.грн., «Будівництво н/ст. 2-го підйому на існуючому водозаборі «Очерет»» 3,1млн.грн., «Реконструкція, модернізація насосно – силового обладнання н.ст 3 – го підйому водогону «Дністер – Чернівці» (2 черга) – 1,3млн.грн., «Реконструкція насосної станції «Біла» (проектні роботи) – 0,15млн.грн., «Реконструкція водопроводу на вул. Винниченка – 1,19млн.грн., «Капітальний ремонт водогону «Дністер – Чернівці» (цементація ) на ділянці н/ т. «Шубранець» - р. Прут»- 1,08 млн.грн., «Реконструкція, модернізація насосно – силового обладнання на ТРП-3 по вул. П.Кільцева,25; ГТП-9ю по вул. Червоноармійській, 107-А; ТПР-4А по вул.. Руській, 222-Б м.Чернівці» – 0,298 млн.грн., «Капітальний ремонт водопроводу діаметром 400 мм по вул.. Південно-Кільцевій в районі РКНС 1-А в м.Чернівці» - 0,216 млн.грн. Загальна вартість впровадження  заходів складає 8,984 млн. грн.

Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 26.04.2011 року № 282/7 з міського бюджету  для впровадження запланованих заходів в 2011 році передбачено 4,289 млн. грн.

Начальник КП «Чернівціводоканал»                                          В.Андрущак

В.о. директора департаменту житлово-                                       Д. Сірман

комунального    господарства міської ради