ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

23.12.2015 №________

Висновок

щодо доцільності залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку під гарантію Чернівецької міської ради для реалізації проекту «Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання

в м. Чернівці»

Однією з найбільш гострих проблем міста Чернівців на даному етапі його розвитку є проблема енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів.

Найбільш енергоємною та високозатратною підгалуззю житлово-комунального господарства є теплопостачання. В умовах стрімкого росту цін, в першу чергу, на природний газ та електроенергію, проблема кардинального реформування системи теплопостачання  міста стає питанням стратегічного значення.

Вирішення даної проблеми вимагає технологічної перебудови міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго», зокрема, виведення з роботи морально застарілого та фізично зношеного обладнання і устаткування, впровадження новітніх технологій, енергозберігаючого та енергоефективного обладнання тощо.

Проект «Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання в м.Чернівці» (надалі – Проект) відповідає Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки тощо.

Загальною метою Проекту є надання якісного та надійного теплопостачання мешканцям міста Чернівців, шляхом розвитку, реконструкції та модернізації інфраструктури централізованого теплопостачання, підвищення ефективної діяльності підприємства, зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів та втрат в системі теплопостачання, а також  скорочення викидів шкідливих речовин.

1. Зміст Проекту:

Підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання міста Чернівців, шляхом реконструкції та модернізації котельного обладнання, заміни газових котлів, встановлення котлів на біопаливі, автоматизації технологічного циклу виробництва теплової енергії, встановлення індивідуальних теплових пунктів та заміни аварійних ділянок теплових мережі з використанням попередньо-теплоізольованих труб.

2. Цілі Проекту:

2.1. Зменшення використання та залежності міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» від зовнішніх енергоресурсів (електроенергії, природного газу тощо).

2.2. Зменшення втрат теплової енергії в мережах системи теплопостачання.

2.3. Регулювання постачання теплової енергії споживачам відповідно до фактичних потреб тепла в будівлях.

2.4. Підвищення поінформованості споживачів та компаній з обслуговування будинків про енергоефективні заходи.

3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей:

3.1. Встановити індивідуальні теплові пункти в багатоповерхових житлових будинках та бюджетних закладах міста, що опалюватимуться від котельні «Руська», «Бережанська», «Московської Олімпіади, 3-А» та частково «Південна-1».

3.2. Провести реконструкцію котельні «Руська», що знаходиться за адресою вул.Комунальників, 4-А, встановивши новий котел на біопаливі потужністю 10 МВт, газовий котел потужністю 10 МВт, насосне на інше необхідне котельне обладнання.

3.3. Провести реконструкцію котельні «Південна-1», що знаходиться на проспекті Незалежності,127-А, замінивши існуюче насосне та котельне обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне.

3.4. Провести реконструкцію котельні «Південна-3», що знаходиться на вул.Лесина Василя,5, замінивши існуюче котельне обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне.

3.5. Провести реконструкцію котельні «Максимовича», що знаходиться на вул.Максимовича Євгена, 19-А, встановивши новий газовий котел загальною потужністю 14 МВт та замінивши насосне та інше котельне обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне.

3.6. Провести реконструкцію малих котелень («ЗНЗ №4» Шевченка 14-16; «Гімназія №6» Шептицького,19; «Гімназія №4» Щепкіна,2; «Просп.Незалежності,36»; «І.Вільде, 6»; «Дарвіна,4»; «СШ №32», Л.Кобилиці,88-В; «Розма», Бережанська 25-В; «Школа-інтернат №4», Московської Олімпіади, 3-А;  «ЗОШ №39, Карбулицького,4; «ЗОШ №8» Дзержика, 22; «ЗНЗ №33», Героїв Майдану, 152А; «ЗНЗ №2», Головна, 87) шляхом заміни застарілих газових котлів, насосного та іншого обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне.

3.7. Здійснити заміну існуючих 6 км аварійних ділянок теплових мереж та проклаcти новий трубопровід теплової мережі з використанням попередньо-теплоізольованих труб.

3.8. Встановити систему дистанційного управління, контролю і автоматики в 51 котельні міста.

4. Очікувані результати Проекту:

4.1. Підвищення надійності та якості теплопостачання м. Чернівців.

4.2. Зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема,  природного газу, електроенергії, води.

4.3.Зменшення втрат теплової енергії в мережах системи теплопостачання.

4.4. Зменшення витрат на капітальний і поточний ремонт теплових мереж та котельного обладнання.

4.5. Можливість регулювання кількості та якості подачі теплової енергії в житлових будинках та бюджетних закладах м. Чернівців, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами.

4.6. Покращання якості сервісу для споживачів, шляхом зменшення вірогідності аварій або несправностей в системі теплопостачання на новому обладнанні.

4.7. Зменшення обсягів викидів в атмосферну шкідливих речовин.

5. Вплив Проекту на економічний та соціальний розвиток міста Чернівців.

5.1. Економічний ефект:

5.1.1. Загальний економічний ефект після впровадження проекту складе 1478 тис. євро в перший рік повноцінної роботи. В подальші роки очікується збільшення щорічної економії, що пояснюється прогнозом зростання цін на енергоресурси.

5.1.2. Зменшення споживання природного газу на 8,645 млн. м3 в рік.

5.1.3.  Зменшення споживання електроенергії на  5398 МВт/ рік.

5.1.4. Економія за рахунок вивільнення 104 одиниць робочого персоналу.

5.1.5. Термін окупності: 10,1 років.

5.2. Соціальний та екологічний ефект:

5.2.1.Стабільність та надійність теплопостачання для мешканців  м. Чернівців.

5.2.2. Збереження ефективної системи централізованого теплопостачання.

5.2.3. Зменшення викидів шкідливих речовин, зокрема викидів CO2, в атмосферне повітря.

6. Загальна інвестиційна вартість Проекту:  16000 тис.євро.

7. Термін реалізації Проекту: 3 роки.

8. Джерела фінансування Проекту:

8.1. Довгостроковий кредит: 10000 тис.євро.

8.2. Кошти Гранту:  4000 тис.євро.

8.3. Місцевий внесок:  2000 тис.євро.

9. Джерела повернення кредиту: інвестиційна складова тарифу на теплову енергію та послугу з централізованого опалення.

9.1. Чиста приведена вартість (NPV):  3,534 тис. євро.

9.2. Внутрішня норма рентабельності (ІRR): 12 %.

9.3. Дисконтований період окупності проекту (DDP): 8,82 років.

9.4. Індекс прибутковості: 1,97.

Враховуючи викладене вище, доцільно дозволити міському комунальному  підприємству «Чернівцітеплокомуненерго» залучити кредит під гарантію Чернівецької міської ради для реалізації проекту «Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання в м.Чернівці».

Секретар виконавчого комітету

міської ради                                                                              С.Стецевич