ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради

11.01.2016 №8/1

АКТ

приймання-передавання житлового комплексу з балансу на баланс

Комісія у складі: директора департаменту житлово-комунального господарства Погореного С.М., першого заступника директора, начальника  управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Бурака О.К, начальника відділу обліку майна управління обліку, використання та приватизації майна департаменту економіки міської ради Шпак Т.В., головного спеціаліста відділу реформування та енергозбереження департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ленюка П.М., головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування департаменту житлово-комунального господарства міської ради Зеленюк М.В., головного спеціаліста виробничо-технічного відділу департаменту  житлово-комунального  господарства  міської   ради Кравчишина О.М., начальника КЖРЕП-9 Бутри З.М., головного інженера КЖРЕП-9 Бабінчука С.М. та уповноважених установчими зборами від об´єднання співвласників багатоквартирного будинку «Петровича Якоба, 10» Касіянчука М.В., Калапача М.Г. та Касіянчука Ю.М. провела обстеження активів житлового комплексу за адресою : вул. Петровича Якоба, 10, що передається з балансу КЖРЕП-9 на баланс об´єднання співвласників багатоквартирного будинку «Петровича Якоба, 10» і встановила, що активи житлового комплексу мають такі показники:

- Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію   -  до 1940 року

Матеріали стін                          -  цегла

Матеріали покрівлі                   -  метал, площа - 459,29 кв. метрів

Група капітальності                 -  3

Кількість поверхів                   -  1

Об´єм житлового комплекса  -  1969,8 куб. метрів

Кількість сходових клітинок  -  1

2.Відомості про площу житлового комплексу,   кв. метрів

Площа забудови                                                –   353,3 кв. метрів

Загальна площа житлового комплекса           –    486,5 кв. метрів

Житлова площа квартир                                  –    192,00  кв. метрів

Загальна площа квартир                                  –    351,67 кв. метрів

Загальна площа допоміжних приміщень       –    40,1 кв. метрів

У тому числі:

Сходові клітки                                                  –   34,4 кв. метрів

Вестибюлі                                                          –   немає

Позаквартирні коридори                                –    немає

Колясочні                                                         –    немає

Комори                                                             –    шість

Сміттєкамери                                                   –    немає

Горища                                                             –    313,6 кв. метрів

Підвальні приміщення                                    –    427,6 кв. метрів

Шахти і машинні відділення ліфтів              –     немає

Інші технічні приміщення  (гараж)               –     40,1 кв. метрів

Кількість квартир у житловому комплексі   – 7 квартир

У тому числі:

Однокімнатних –  3, загальною площею      –   125,9  кв. метрів

Двокімнатних    – 4, загальною площею       –  225,75 кв. метрів

Трикімнатних                                                   –  немає

Чотирикімнатних                                             –  немає

П’ятикімнатних                                               –  немає

Кількість мешканців                                       –  6 осіб.

3. Облаштування житлового комплексу

Водопроводом                                                               –  7 квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж               – 165 метрів

Каналізацією                                                                  – 7 квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж               – 80 метрів

Центральними опалення                                               – немає

з довжиною внутрішньобудинкових мереж               – немає

У тому числі :

Від власної котельні                                                      – немає

з довжиною мереж                                                         – немає

Від групової котельні                                                    – немає

з довжиною внутрішньобудинкових мереж                – немає

Від ТЕЦ	                                                        – немає

з довжиною внутрішньобудинкових мереж               – немає

Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо     – 7 квартир

Гарячими водопостачанням                                         – немає

з довжиною внутрішньо будинкових мереж              – немає

У тому числі :

Від колонок                                                                    – немає

Від місцевої котельні                                                    – немає

з довжиною внутрішньобудинкових мереж               – немає

Від ТЕЦ                                                                          – немає

з довжиною внутрішньобудинкових мереж               – немає

Електропостачанням                                                     – 7 квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж               – 129 метрів

Газопостачанням                                                            – 7 квартир

з довжиною внутрішньо будинкових мереж              – 67 метрів

Стаціонарними електроплитами                                  – немає

Газовими плитами                                                         – 7 квартир

Ліфтами                                                                           – немає

у тому числі підключених до об´єднаних диспетчерських

мереж                                                                                         – немає

Сміттєпроводами                                                                       – немає

з довжиною стволів                                                                   – немає

Замково-переговорними пристроями                                      – немає

Найбільше теплове навантаження :

На опалення                                                                               – немає

На гаряче водопостачання                                                        – немає

На вентиляцію                                                                           – немає

4. Вартість активів

Первісна  вартість житлового комплексу –  798 440,37(сімсот дев´яносто вісім тисяч чотириста сорок гривень 37 коп.)

Знос   ( амортизація )  житлового комплексу  станом  на   22  листопада  2015  року  складає  380 149,71 грн.  (триста вісідесят тисяч  сто сорок дев´ять гривень 71 коп.).   Залишкова   вартість   будинку   станом   на 22  листопада 2015 року  складає 418 290,66 грн. (чотириста вісімнадцять тисяч двісті дев´яносто  гривень 66 коп.).

5.Благоустрій прибудинкової території:

- кількість дерев                                                  - 4 (чотири)

- площа газонів та квітників                              - 160 кв.метрів

- площа бетонного покриття                             -  40 кв. метрів

- площа кам´яного покриття                                 -  10  кв. метрів

- площа прибудинкової території                      - 258,7 кв. метрів

Інші відомості про домоволодіння                            - немає

6. Наслідки огляду та випробовувань елементів житлового комплексу

– не проводились.

Разом із житловим комплексом  передається така технічна документація :

Технічний паспорт                                                     – немає

Плани поверхів                                                           – немає

інвентарна справа                                                       – 1

Схеми інженерного обладнання, у тому числі :

- холодного  та гарячого водопостачання                – немає

- каналізації                                                                 – немає

- теплопостачання                                                      – немає

- електропостачання                                                   – немає

- газопостачання                                                         – немає

- особові рахунки                                                        –7  штук

Голова комісії

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                     Погорений  С.М.

Члени комісії :

Перший заступник директора, начальник

управління житлового господарства депар-

таменту житлово-комунального господарства

міської ради                                                                                                Бурак О.К..

Начальник відділу обліку майна управління

обліку, використання та приватизації майна

департаменту економіки міської ради                                                       Шпак Т.В.

Головний спеціаліст відділу реформування та

енергозбереження департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                             Ленюк П.М.

Головний спеціаліст відділа бухгалтерського обліку,

Звітності та фінансування департамента житлово-

комунального господарства міської ради                                           Зеленюк М.В.

Головний спеціаліст виробничо-технчного відділу

департаменту житлово-комунального господарства

міської ради                                                                                      Кравчишин О.М.

Від підприємства, з балансу якого передається житловий комплекс

Начальник КЖРЕП-9                                                                           Бутра З.М.

Головний інженер КЖРЕП-9                                                              Бабінчук С.М.

М. П.

Від об´єднання співвласників багатоквартирного будинку «Петровича Якоба,10», на баланс якого передається житловий комплекс

Представники ОСББ «Петровича Якоба, 10»

Голова правління                                                                                Касіянчук М.В.

Член правління                                                                                    Калапач М.Г.

Член правління                                                                                   Касіянчук Ю.М

М. П.

«________» _________________2015 р.