Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

09.02.2016 № 68/3

Висновок щодо доцільності залучення кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації для реалізації проекту «DemoUkrainaDH у місті Чернівці» під гарантію Чернівецької міської ради

На сучасному етапі розвитку в м. Чернівцях існує проблема стабільного енергозабезпечення населення, яка вимагає посилення ефективності використання енергоресурсів.

На сьогодні теплопостачання є однією з найбільш енерговитратних підгалузей житлово-комунального господарства. Враховуючи постійне зростання цін на енергоресурси, особливо на природний газ та електроенергію, перед Чернівцями постала необхідність реформування теплоенергетики міста.

Одним з шляхів вирішення даної проблеми є технологічне оновлення міського комунального підприємства «Чернівцітелокомуненерго» шляхом заміни морально застарілого та вже фізично зношеного устаткування на сучасне обладнання, впровадження новітніх технологій тощо.

Проект «DemoUkrainaDH у місті Чернівці» (надалі – Проект) відповідає Енергетичній стратегії України на період до 2030 року та Національному плану дій України з енергоефективності.

Загальною метою Проекту є підвищення надійності роботи міського комунального підприємства «Чернівцітелокомуненерго», надання якісних послуг теплопостачання мешканцям мікрорайонів Залозецького та Салтикова-Щедріна, шляхом розвитку системи теплопостачання, підвищення ефективності діяльності підприємства, зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів та втрат в системі теплопостачання, а також викидів шкідливих речовин.

1.Зміст Проекту

Підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання мікрорайонів Залозецького та Салтикова-Щедріна в м.Чернівцях шляхом виведення з експлуатації підвальної газової котельні, розташованої в мікрорайоні Салтикова-Щедріна за адресою 2 провул. Кармелюка, 6 та підключення споживачів до котельні мікрорайону Залозецького за адресою  Залозецького, 97, встановлення котла на біопаливі, автоматизації технологічного циклу виробництва теплової енергії, встановлення індивідуальних теплових пунктів та заміни теплових мережі з використанням попередньо-теплоізольованих труб.

2. Цілі Проекту

2.1. Зменшення використання та залежності міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» від зовнішніх енергоресурсів (природного газу, води тощо).

2.2. Зменшення втрат теплової енергії в мережах системи теплопостачання.

2.3. Регулювання кількості та якості подачі теплової енергії в будинках та бюджетних закладах мікрорайону Салтикова-Щедріна м.Чернівців, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами.

2.4. Забезпечення енергоефективності мікрорайонів Залозецького та Салтикова-Щедріна.

3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей

3.1. Прокласти нову магістральну мережу довжиною 500 м та діаметром DN125 між мікрорайонами Салтикова-Щедріна та Залозецького, замінити розподільчі мережі загальною довжиною 1150 м в мікрорайоні Салтикова-Щедріна.

3.2. Встановити новий пелетний котел потужністю 2,5 МВт, нові мережеві насоси в котельні за адресою Залозецького, 97.

3.3. Вивести з експлуатації котельню за адресою 2 провул. Кармелюка, 6 та підключити споживачів до котельні за адресою вул. В. Залозецького,97 та гідравлічно відокремити дві системи теплопостачання теплообмінником, встановивши його в котельні мікрорайону Залозецького.

3.4. Встановлення 17 індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхових житлових будинках та бюджетних закладах в мікрорайоні Салтикова-Щедріна.

4.Очікувані результати Проекту

4.1.  Підвищення надійності та якості теплопостачання в мікрорайонах Залозецького та Салтикова-Щедріна м. Чернівців.

4.2. Зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема,  природного газу та води.

4.3.Зменшення втрат теплової енергії в мережах системи теплопостачання.

4.4. Зменшення витрат на капітальний та поточний ремонт теплових мереж і котельного обладнання.

4.5. Можливість регулювання кількості та якості подачі теплової енергії в будинках і бюджетних закладах мікрорайону Салтикова-Щедріна м. Чернівців, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами.

4.6. Покращення якості сервісу для споживачів, шляхом зменшення вірогідності аварій або несправностей в системі теплопостачання на новому обладнанні.

4.7. Зменшення обсягів викидів в атмосферу шкідливих речовин.

5. Вплив Проекту на економічний та соціальний розвиток міста Чернівців

5.1. Економічний ефект:

5.1.1. Загальний економічний ефект після впровадження проекту складе 217 тис. євро в перший рік повноцінної роботи. В подальші роки очікується збільшення щорічної економії, що пояснюється прогнозом зростання цін на енергоресурси.

5.1.2. Зменшення споживання природного газу на 1,127 млн. м3 в рік, або на 83%.

5.1.3. Зменшення споживання води на  758 куб.м на рік, або на 59%.

5.1.4. Термін окупності: 4,2 роки.

5.2. Соціальний та екологічний ефект:

5.2.1. Стабільність та надійність теплопостачання для мешканців мікрорайонів Залозецького та Салтикова-Щедріна м. Чернівці.

5.2.2. Збереження ефективної системи централізованого теплопостачання.

5.2.3.  Зменшення викидів шкідливих речовин, зокрема викидів CO2, в атмосферне повітря з 2615 тон/рік до 202 тон/рік, тобто на 2413 тон/рік або на 92 %.

6. Загальна інвестиційна вартість Проекту:  960 тис.євро.

7. Термін реалізації Проекту: 1 рік.

8. Джерела фінансування Проекту:

8.1. Довгостроковий кредит: 500 тис.євро.

8.2. Кошти Гранту:  300 тис.євро.

8.3. Місцевий внесок:  160 тис.євро.

9. Джерела повернення кредиту: інвестиційна складова тарифу на теплову енергію та послугу з централізованого опалення.

10. Оцінка ефективності Проекту:

10.1. Чиста приведена вартість (NPV):  995 тис. євро.

10.2. Внутрішня норма рентабельності (ІRR): 24,0 %.

10.3. Дисконтований період окупності проекту (DDP): 6,9 років.

Враховуючи викладене, доцільно дозволити міському комунальному  підприємству «Чернівцітеплокомуненерго» залучити кредит під гарантію Чернівецької міської ради для реалізації проекту «DemoUkrainaDH у місті Чернівці».

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                            С.Стецевич