**Додаток 1**

**до рішення виконавчого комітету міської ради**

**30.012018** **№24/1**

Перелік обладнання завершеного будівництвом об'єкта   
«Будівництво будівлі комунальної бюджетної установи

«Клуб мікрорайону «Рогізна» по вул. Возз’єднання, 2-А, в м. Чернівці», яке передається на баланс на праві господарського відання для поповнення статутного капіталу комунальному підприємству «Чернівцітеплокомуненерго»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перелік обладнання | Одиниця виміру | Кіль- кість | Ціна з ПДВ, грн*.* | Вартість, грн*.* |
| 1 | Котел твердопаливний SOKOL SE-80 | шт | 1 | 123408,01 | 123408,01 |
| 2 | Водопом'якшувальна установка фільтр дозуючий ATLAS FILTRI | шт | 1 | 2471,30 | 2471,30 |
| 3 | Насос циркуляційний GRUNDFOS MAGNA 50-120 L=280 мм 1х230V | шт | 2 | 20499,96 | 40999,99 |
| 4 | Бак розширювальний на ніжках CAL-PRO 50л. | шт | 1 | 2341,23 | 2341,23 |
| 5 | Biomass температурний запобіжний клапан d ¾ 5/110 с 10bar CALEFFI | шт | 1 | 2411,4 | 2411,4 |
| 6 | Кран зоновий кульовий 2-ходовий з приводом д1”230V CALEFFI | шт | 1 | 5417,96 | 5417,96 |
| 7 | Редуктор зниження тиску зі шкалою д2”латунь CALEFFI | шт | 1 | 10935,48 | 10935,48 |
| 8 | Мембранний клапан Ду 2”х3,0 бар з налаштуванням BIANCHI | шт | 1 | 3839,20 | 3839,20 |
| 9 | Ємкість для золи | шт | 1 | 36054,11 | 36054,11 |
| 10 | BIOMASS Термостатичний модуль d1 ¼ “60C CALEFFI | шт | 1 | 12261,85 | 12261,85 |
| 11 | Буферна ємкість PUFFER 1 VC 1000л Cordivari srl | шт | 1 | 40088,72 | 40088,72 |
| Всього: | | | | | 280229,25 |

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**