**Додаток 1**

**до рішення виконавчого**

**комітету міської ради**

**15.05.2018** **№\_240/10**

Перелік обладнання завершеного будівництвом об'єкта

«Капітальний ремонт харчоблоку спеціалізованої школи I - ступеню №9 на вул. Лесі Українки, 29 у м. Чернівцях», яке передається на баланс на праві оперативного управління управлінню освіти міської ради

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта, де проводились роботи | Найменування обладнання, що передається | Кіль- кість  (шт.) | Ціна ( грн.) | |
| Без ПДВ | Загальна вартість |
| 1. | «Капітальний ремонт харчоблоку спеціалізованої школи I - ступеню на вул. Лесі Українки,29 у м. Чернівцях». | Вентилятор канальний Snuft CFk 250 МАХ | 1 | 8 650,00 | 8 650,00 |
| Вентилятор канальний Домовент 125ВКО | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| Вентилятор канальний Hardi 125 | 1 | 2 355,00 | 2 355,00 |
| Пульт керування Stouch | 1 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| Вентилятор канальний Bancivan BDTX 150 | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Автоматика | 3 | 1 807,00 | 5 421,00 |
| Регулятор BSC-2 | 2 | 2 790,00 | 5 580,00 |
| Привід повітряної заслонки LM230 A-TP | 1 | 4 653,00 | 4 653,00 |
| Повітряна заслонка SKG-A-200 | 1 | 2 853,00 | 2 853,00 |
| Місцевий відсос МВСО 2000х1200х500 ЦП | 2 | 4 970,00 | 9 940,00 |
| Приливно – витяжна установка VEGA 700 | 1 | 53 669,00 | 53 669,00 |
| Електричний нагрівач ЕН 5,0 2f VEGA 700 | 1 | 9 470,00 | 9 470,00 |
| **Всього:** |  |  | **117 141,00** |

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**