**Додаток 3**

**до Правил приймання стічних вод**

**до системи централізованого**

**водовідведення м.Чернівців,**

**затверджених рішенням**

**виконавчого комітету міської ради**

**28.09.2018 №524/19**

**Допустимий вміст важких металів**

**в осадах стічних вод, що можуть використовуватися**

**як органічні добрива**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва важкого металу** | **Допустимий вміст важкого металу в осадах, г/т сухої речовини** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Стронцій | 300,0 |
| 2 | Свинець | 750,0 |
| 3 | Ртуть | 15,0 |
| 4 | Кадмій | 30,0 |
| 5 | Нікель | 200,0 |
| 6 | Хром (3+) | 750,0 |
| 7 | Марганець | 2000,0 |
| 8 | Цинк | 2500,0 |
| 9 | Мідь | 1500,0 |
| 10 | Кобальт | 100,0 |
| 11 | Залізо | 25000,0 |

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**