

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

27.11. 2018 № 669/24  **м. Чернівці**

**Про погодження технічного розрахунку нарахування обсягів споживання природного газу котельні за адресою м. Чернівці вул. Петровича Якоба, 12 та здійснення обліку використаного газу**

Відповідно до статей 30, 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 14.11.2018р. № 619/23 «Про невідкладні заходи щодо теплопостачання в дошкільному навчальному закладі № 28» виконавчий комітет Чернівецької міської ради

**В И Р І Ш И В :**

1. Погодити технічний розрахунок нарахування обсягів природного газу в зв’язку з відсутністю комерційного лічильника та коректора газу на котельні за адресою вул. Петровича Якоба, 12(додається).

**2.** Зобов’язати МКП «Чернівцітеплокомуненерго»:

**2.1.** Здійснювати облік природного газу по котельні за адресою вул. Петровича Якоба, 12 згідно з розрахунком, погодженим у пункті 1 цього рішення.

**2.2.** Нарахуванняспоживачам за надану теплову енергію здійснювати відповідно до показів комерційного вузла обліку.

**3.** Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**4.** Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

**Секретар Чернівецької міської ради В. Продан**

**ПОГОДЖЕНО**

**Рішення виконавчого комітету**

**Чернівецької міської ради**

**27.11.2018 № 669/24**

**Технічний розрахунок**

**нарахування обсягів природного газу в зв’язку з відсутністю комерційного лічильника та коректора газу на котельні за адресою м. Чернівці вул. Петровича Якоба, 12 з 15.11.2018 р. до моменту прийняття в експлуатацію комерційного вузла обліку газу**

Розрахунки за спожитий природний газ проводяться згідно з розділом 11, глави 2 пункту 4 Кодексу ГРМ за номінальною потужністю наявного газового обладнання.

Визначення не облікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування споживачу, що не є побутовим проводяться згідно з розділом 11, глави 4, пункту 4, підпункт 1 Кодексу ГРМ.

В означеному приміщенні підключені до системи газопостачання такі газоспоживаючі прилади:

Котел промисловий газовий Viessman Vitoplex 100 (150кВТ), номінальна витрата газу якого складає 14,22 куб.м/год. - 1шт.

Згідно з встановленими газовими приладами розрахунок споживання природного газу по даному об’єкту за одну добу (з розрахунку 12 годин на добу) становить **170,64м³** з дня підключення газоспоживаючого обладнання.

**Секретар виконавчого комітету**

**Чернівецької міської ради А. Бабюк**