Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

22.09.2015 №____

Нормативи (норми) питного водопостачання у м. Чернівцях

| № з/п | Код, ступінь благоустрою | Норми водоспоживання |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/ на 1 особу на добу | м3/ на 1 особу на місяць |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ |  |  |  |
| 1.1. | 2-Водопровід, каналізація, ванна, ЦГВ (подача гарячої води) | 200,0 | 6,0 |
| 1.2. | 3-Водопровід, каналізація, ванна | 200,0 | 6,0 |
| 1.3. | 4-Водопровід, каналізація, ванна, швидко водонагрівач (газ.кол., 2-конт. котел) | 250,0 | 7,5 |
| 1.4. | 5-Водопровід, каналізація, ванна, водонагрівач (бойлер, титан) | 227,0 | 6,8 |
| 1.5. | 6-Водопровід, каналізація, без ванни | 120,0 | 3,6 |
| 1.6. | 8-Водопровід, без каналізації, ванна | 160,0 | 4,8 |
| 1.7. | 9-Водопровід, без каналізації, без ванни | 60,0 | 1,8 |
| 1.8. | 15-Водопровід, без каналізації, ванна (душ), швидко нагрівач | 250,0 | 7,5 |
| 1.9. | 17-Водопровід, без каналізації, ванна, водонагрівач | 227,0 | 6,8 |
| 1.10. | 19-Каналізація, ванна | 200,0 | 6,0 |
| 1.11. | 25-Каналізація, ванна, швидконагрівач | 250,0 | 7,5 |
| 1.12. | 27-Водопровід, каналізація, сидяча ванна (душ) | 183,0 | 5,5 |
| 1.13. | 29-Каналізація, ванна, газо- чи електронагрівач | 227,0 | 6,8 |
| 1.14. | 34-Водопровід, без каналізації, центральне гаряче водопостачання, ванна (душ) | 180,0 | 5,4 |
| 1.15. | 49-Водопровід, каналізація, ванна, ЦГВ (відсутність гарячої води) | 200,0 | 6,0 |
| 2. ПРИВАТНІ ТА МАЛОКВАРТИРНІ БУДИНКИ |  |  |  |
| 2.1. | 2-Водопровід, каналізація, ванна, ЦГВ (подача гарячої води) | 200,0 | 6,0 |
| 2.2 | 3-Водопровід, каналізація, ванна | 200,0 | 6,0 |
| 2.3. | 4-Водопровід, каналізація, ванна (душ), швидководонагрівач | 250,0 | 7,5 |
| 2 Продовження додатка |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4. | 5-Водопровід, каналізація, ванна, водонагрівач (бойлер, титан) | 227,0 | 6,8 |
| 2.5. | 6-Водопровід, каналізація, без ванни | 120,0 | 3,6 |
| 2.6. | 7-Водопровід, каналізація, без ванни, водонагрівач (бойлер, титан) | 150,0 | 4,5 |
| 2.7. | 8-Водопровід, без каналізації, ванна | 160,0 | 4,8 |
| 2.8. | 9-Водопровід, без каналізації, без ванни | 60,0 | 1,8 |
| 2.9. | 10-Дворова водорозбірна колонка або кран | 150,0 | 4,5 |
| 2.10. | 11-Вулична водорозбірна колонка або кран | 50,0 | 1,5 |
| 2.11. | 15-Водопровід, без каналізації, ванна, швидко водонагрівач (газ.кол., 2-конт. котел) | 250,0 | 7,5 |
| 2.12. | 17-Водопровід, без каналізації, ванна, водонагрівач (бойлер, титан) | 227,0 | 6,8 |
| 2.13. | 19-Каналізація, ванна | 200,0 | 6,0 |
| 2.14. | 20-Каналізація | 150,0 | 4,5 |
| 2.15. | 22-Водопровід, без каналізації, без ванни, водонагрівач (бойлер, титан) | 150,0 | 4,5 |
| 2.16. | 25-Каналізація, ванна, швидко водонагрівач (газ.кол., 2-конт. котел) | 250,0 | 7,5 |
| 2.17. | 29-Каналізація, ванна, водонагрівач (бойлер, титан) | 227,0 | 6,8 |

Примітки.

- Для водоспоживачів цивільних будівель, споруд та приміщень, не зазначених у цьому додатку, приймати як для споживачів аналогічних за характером водоспоживання.

- Норми водоспоживання дійсні як при цілодобовій, так і погодинній (за графіком) подачі питної води.

- При подачі води менше, ніж 8 годин на добу, нарахування обсягів водоспоживання здійснюється за нормою дворової колонки згідно із пунктом 2.9. додатка.

- При технічній можливості використовувати прилади обліку питної води.

Секретар Чернівецької міської ради                                              Я.Кушнірик