Проект

Затверджено

рішенням __ сесії міської ради __ скликання

від _______09.2014р. №___

Додаток 1

до Положення про порядок надання згоди

орендодавця на здійснення  невід’ємних

поліпшень об’єкта оренди за рахунок власних

коштів орендаря, врахування цих витрат та

способи їх відшкодування, затвердженого

рішенням 30 сесії міської ради ІV скликання

від 24.02.2005 р.  № 681, зі змінами та доповненнями,

затвердженими рішенням 50 сесії міської ради

V скликання від 30.03.2010 року № 1284

ПЕРЕЛІК

основних робіт по здійсненню невід’ємних поліпшень орендованих нежилих приміщень за власні кошти орендаря, вартість яких може бути компенсована

1. Фундаменти та підвальні приміщення

1.1. Улаштування або ремонт гідроізоляції фундаментів в підвальних приміщеннях.

1.4. Відновлення зливової каналізації з метою організованого збору поверхневих вод і опадів біля фундаментів та стін будівель.

2. Стіни

2.1. Повне або часткове перемурування та кріплення цегляних зовнішніх стін будівель.

2.2. Ремонт або підсилення контрфорсів та інших укріплювальних пристроїв стін.

3. Прорізи

3.1. Ремонт окремих стулок віконних рам.

3.2. Перемурування (улаштування монолітних залізобетонних) окремих, таких що прийшли у непридатність, віконних та дверних перемичок.

4. Печі та вогнища

4.1. Ремонт, перемурування старих та влаштування нових обігрівальних печей та димоходів до них (згідно з технічним заключенням).

5. Опалення та вентиляція

5.1. Заміна окремих ділянок трубопроводів опалення.

5.2. Заміна радіаторів, що стали непридатними.

6. Водопровід та каналізація

6.1. Заміна ушкоджених ділянок трубопроводів та засувок.

6.2. Відновлення внутрішнього водопроводу та каналізації загального користування, приєднання їх до водопровідної та каналізаційної мережі.

7. Газопостачання

7.1. Заміна окремих ділянок газопроводу, якщо вони находяться в аварійному стані згідно з приписом технічної інспекції.

8. Електроосвітлення та силові дроти

8.1. Заміна електропроводки та електрокабелю, що  прийшли в непридатність, приєднання до живильної електромережі.

9. Різні роботи

13.1. Підняття рівня підлоги цокольного поверху на висоту 30 см (при сирості в приміщеннях викликаній високим рівнем ґрунтових вод), улаштування продухів, вентиляції та вертикальної гідроізоляції, при наявності експертного висновку.

Примітка: Вартість матеріалів, які необхідні для виконання робіт цього переліку  приймається в межах, що склалися в регіоні за цінами вітчизняного виробника.

Секретар міської ради                                         	                Я.Кушнірик