Порядок

відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого

опалення при відмові споживачів від централізованого

теплопостачання і надання дозволу на влаштування та приймання в експлуатацію

систем індивідуального (автономного) теплопостачання в м. Чернівцях

1.Загальні положення

1.1.Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005р. №4 та Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 21.07.2005р. №630 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007р. № 1268, рішення 23 сесії У скликання Чернівецької міської ради від 27.12.2008р. № 493 «Про затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку  системи теплопостачання м. Чернівців».

1.2.Для розгляду питань щодо відключення житлових будинків від мереж централізованого теплопостачання виконавчий комітет міської ради створює своїм рішенням постійно діючу міжвідомчу комісію при виконавчому комітеті міської ради (далі-Комісія), призначає голову, затверджує її склад і положення про роботу комісії.

1.3.Дія цього Порядку не поширюється на власників, наймачів (орендарів) окремих квартир чи нежилих  приміщень,  яким  було  надано  дозвіл на відключення від мереж централізованого теплопостачання до моменту його затвердження.

1.4.Визначення термінів, які вживаються у цьому Порядку:

-теплопостачання (постачання теплової енергії) – сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам;

-теплопостачальна організація - суб’єкт господарської діяльності з постачання споживачам теплової енергії;

-система централізованого теплопостачання – сукупність джерел теплової енергії потужністю понад 20 Гкал/год, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж;

-система автономного теплопостачання будинку - сукупність джерела теплової енергії потужністю до 1 Гкал/год, яке розміщується в межах цього будинку;

-система індивідуального (поквартирного) теплопостачання (опалення та /або гарячого водопостачання) - система, яка розташована в окремому приміщенні в межах квартири та призначена для обслуговування цієї квартири;

-нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин.

-балансоутримувач будинку (балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

-уповноважена особа – представник, юридична або фізична особа, яка діє на підставі довіреності згідно з вимогами Цивільного кодексу України;

-споживачі – фізичні і юридичні особи, які використовують теплову енергію на підставі договору.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України „Про житлово-комунальні послуги" та „Про теплопостачання".

2.Порядок розгляду та прийняття рішення про відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого теплопостачання

2.1.Для вирішення питання відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого теплопостачання власники, наймачі (орендарі) квартир і нежилих приміщень цих будинків звертаються до комісії з колективною письмовою заявою про відключення будинку від мереж централізованого опалення (додаток 1).

До заяви додається протокол загальних зборів власників, наймачів (орендарів) квартир і нежилих приміщень будинку щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж централізованого опалення, з підписами уповноважених власників, наймачів (орендарів) всіх квартир, засвідчених балансоутримувачем будинку.

У заяві про відключення від мереж централізованого опалення власники, наймачі (орендарі) квартир і нежилих приміщень будинку зазначають причини відключення.

2.2.Комісія розглядає представлені матеріали і у місячний термін приймає рішення з врахуванням Схеми реконструкції і перспективного розвитку систем теплопостачання в м. Чернівцях, існуючого стану мереж теплопостачання, газопостачання та електрозабезпечення міста або окремого його мікрорайону.

Засідання комісії відбувається за участю представників ініціативної групи і балансоутримувача будинку.

Рішення комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний термін надається заявникам.

2.3.Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення будинку від мереж централізованого опалення є неможливість забезпечення, у разі відокремлення будинку від мереж централізованого опалення, безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх будинків згідно з висновком теплопостачальної організації, а також наявність заборгованості за спожиту теплову енергію.

У разі незгоди заявників з рішенням комісії спір вирішується в судовому порядку.

2.4.При позитивному рішенні комісії для отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання будинку і відключення його від існуючих мереж централізованого опалення ініціативна група звертається:

- в теплопостачальну організацію і ЧФ ДП”Укргазмережі” (у випадку встановлення газового обладнання);

- в теплопостачальну організацію і міськРЕМ ( у випадку встановлення електрообладнання).

Наявність технічних умов є обов'язковою при виготовленні проектної документації.

3. Порядок отримання технічних умов і виготовлення проекту на індивідуальне (автономне) теплопостачання окремих житлових будинків

3.1. Отримання технічних умов на влаштування  індивідуального (автономного) теплопостачання  окремого житлового будинку може виконуватись безпосередньо ініціативною групою чи уповноваженою особою або відповідно до договору проектною або проектно-монтажною організацією.

3.2. Проект індивідуального (автономного) теплопостачання і відключення будинку від мереж централізованого опалення виконує проектна або проектно-монтажна організація, яка має відповідну ліцензію на виконання таких робіт, на підставі договору із замовником.

3.3. Проект індивідуального (автономного) теплопостачання будинку повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів.

3.4. Якщо проектом передбачено відведення продуктів згорання природного газу через отвори у зовнішніх стінах, то у складі проекту розробляється розділ з охорони навколишнього природного середовища з розрахунком розсіювання шкідливих речовин димових газів в атмосферному повітрі.

4.Порядок отримання дозволу на виконання робіт та приймання в експлуатацію систем індивідуального (автономного) теплопостачання окремих житлових будинків

4.1. Проект індивідуального (автономного) теплопостачання окремого житлового будинку надається на розгляд постійно діючої міжвідомчої комісії при виконкомі районної у місті ради за місцем розташування будинку для отримання висновку щодо можливості влаштування індивідуального опалення.

4.2. Відключення будинку від мереж централізованого опалення та будівельно-монтажні роботи з влаштування системи індивідуального (автономного) теплопостачання виконуються спеціалізованою монтажно-будівельною організацією, що має відповідну ліцензію і реалізує проект.

Роботи з відключення будинку від мереж централізованого опалення виконуються в міжопалювальний період з 01 травня до 01 жовтня поточного року.

4.3. Виконані роботи з влаштування системи індивідуального (автономного) теплопостачання житлового будинку і відключення його від мереж централізованого опалення приймаються комісією з складанням відповідного акта (додаток 2) за участю представників балансоутримувача будинку, теплопостачальної, газопостачальної (електропостачальної при влаштуванні електроопалення) та монтажно-будівельної організації (виконавця робіт).

4.4. Роботу комісії з приймання в експлуатацію системи індивідуального (автономного)  теплопостачання житлових будинків організовує балансоутримувач будинку.

4.5. Після підписання акта власники, наймачі (орендарі) квартир та нежилих приміщень будинку розривають договори з теплопостачальною організацією на постачання теплової енергії.

4.6. Підключення приладів до мереж газопостачання здійснюється на підставі оформленого акта виконаних робіт.

4.7.Для виконання робіт з підготовки мереж централізованого теплопостачання до опалювального сезону після відключення будинку від мереж централізованого опалення балансоутримувач будівлі зобов'язаний надавати представнику виконавця (надавача) послуг з централізованого опалення можливість доступу до транзитних трубопроводів (при їх наявності) для їх технічного огляду та проведення ремонтних робіт.

4.8. Самовільне відключення квартир і нежилих приміщень будинку від мереж централізованого опалення забороняється.

4.9. Приймання в експлуатацію завершеного будівництва системи автономного теплопостачання будинку або його частини з автономною котельнею здійснюється державною приймальною комісією.

Секретар виконавчого

комітету міської ради							О.Васильчишин