П Р О Е К Т

ПРАВИЛА

проведення земляних робіт на території м.Чернівців

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Поняття земляні роботи

Земляні роботи – це планові ремонтні роботи або будівництво міських мереж, а саме: водопроводу, водовідведення, зливової каналізації, газу, теплоносіїв, гарячого водопостачання, телефону, нафтопроводів, електропостачання, контурних заземлень, будівництва житлових будинків, допоміжних споруд, вигрібних ям, до них мереж, шахтних криниць, підвалів, сховищ нафти, газу, та ін., установки опор ліній електро-, радіопередач, тролейбусних ліній, рекламоносіїв, кіосків, павільйонів, замощення тротуарів, входів в магазини, закладів громадського харчування та ін., загорож, проведення гідроізоляцій зовнішніх стін будинків та інші розкопки.

Аварійновідновлювальними земляними роботами вважаються тільки ті, що визначенні чинним законодавством, та ті, що направлені для ліквідації наслідків небезпечної події техногенного характеру, що спричинила загибель людей чи створила на об'єкті або на території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

1.2 Правила обов'язкові для всіх організацій, установ та підприємств незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, громадян, які проводять в місті будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію наземних і підземних інженерних мереж і споруд, шляхових покрить і зелених насаджень, розміщують споруди та пересувні елементи побутово-торговельного призначення, рекламоносії.

1.3. Правила регулюють відносини між юридичними та фізичними особами, що виконують земляні роботи на території міста з одного боку та відділів з питань благоустрою, екології та санітарії при виконавчих комітетах районних в місті рад з другого.

1.4. При виконанні земляних робіт, що зв'язані з закриттям або обмеженням руху транспорту, в проектах виконання робіт повинні бути розроблені і погодженні з відділом транспорту, зв'язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міської ради та ВДАІ МВ УМВС України в Чернівецькій області схеми організації руху транспорту і пішоходів, встановлення відповідних дорожніх знаків. Подібні роботи на центральних магістралях міста та з високою інтенсивністю руху транспорту дозволяється тільки в разі наявності відповідного розпорядження міського голови.

1.5. В разі ушкодження зелених насаджень та газонів при будівництві, реконструкції, ремонті, експлуатації наземних і підземних інженерних мереж і споруд, шляхових покрить, розміщення споруд та пересувних елементів побутово-торговельного призначення, рекламоносіів, оплата здійснюється за кожний квадратний метр чи за кожне зелене насадження згідно з діючими тарифами.

1.6. Відповідальність за відновлення покриття місць розкопок, порушення технології проведення земляних робіт та Правил благоустрою несе організація, яка виконувала роботи, або фізична особа, що отримала дозвіл на проведення таких робіт.

1.7. Контроль за дотриманням Правил проведення земляних робіт здійснює відділ з питань благоустрою, екології та санітарії при виконавчому комітеті відповідної районної в місті ради.

# 2.  ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ

# Виконавець робіт зобов΄язаний :

2.1. Письмово звернутися до відділу з питань благоустрою, санітарії та екології при виконавчому комітеті відповідної районної в місті ради за дозволом (ордером) на проведення земляних робіт:

2.2. Заповнити заяву з зазначенням виду земляних робіт, проект-схему та додати угоду, укладену з будівельно-ремонтно-шляховою організацією на проведення земляних робіт та відновлювальні роботи після проведення розкопки. Ордер погоджується з Львівською дистанцією сигналізації та зв'язку , ДКП"Чернівціводоканал", МКП“МіськШЕП”,МКП“Міськсвітло”, Чернівецьким тролейбусним управлінням, трестом зеленого господарства та протизсувних робіт, ВАТ "Чернівцігаз", Міським районом електричних мереж, Центром експлуатації первинної мережі зв'язку № 4, центром технічної експлуатації сільських з'єднувальних ліній, ЗД ВАТ “Укртелеком”, УДАІ УМВС України в Чернівецькій області,  відділом транспорту, зв΄язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міської ради, при необхідності,  власником відомчих інженерних мереж.

2.3. В разі проведення будівництва, реконструкції, ремонту, наземних і підземних мереж і споруд, шляхових покрить, розміщених споруд та пересувних елементів побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв, що призводить до ушкодження або знешкодження зелених насаджень та газонів, викликати на місце представника відділу з питань благоустрою, екології та санітарії для комісійного оформлення відповідного акта.

2.4. На підставі заяви, проекту-схеми та укладеної угоди на проведення робіт  та відновлювальні роботи, за наявності документів проплати за дозвіл та,в разі ушкодження, за зелені насадження та газони у відділі з питань екології та санітарії при виконавчому комітеті відповідної районної в місті ради отримати ордер на право проведення земляних робіт. При цьому отримати умови виконання робіт, з якими ознайомитися.

2.5. Встановити на місці робіт інформаційні таблички із зазначенням організації, яка виконує роботи, номера телефону, прізвища і посади виконавця робіт, терміну їх початку і завершення.

2.6. Не пізніше, ніж за добу до початку робіт, викликати на місце представників зацікавлених організацій, вказати номер і дату видачі дозволу, посаду та прізвище виконавця.

2.7. Власники підземних мереж, отримавши виклик на місце робіт, де відсутні їх комунікації, повинні телефонограмою повідомити про це організацію, яка зробила виклик.

2.8.Якщо запрошені представники не з'явилися на місце робіт протягом години, потрібно викликати їх повторно. До їх прибуття виконання робіт забороняється. При повторній неявці на місце робіт представників власників інженерних мереж роботи виконуються згідно з кресленнями. Збитки за пошкодження мереж власникам не відшкодовуються.

2.9. Відгородити зони робіт. Встановити технічні засоби регулювання вуличного руху. При проведенні робіт на проїжджій частині дороги встановити стандартну загороду, відповідні дорожні знаки та аварійне освітлення.

2.10. Здійснювати   шурфування   підземних комунікацій на вимогу і в присутності представників їх власників.

2.11. Доставляти матеріали на місце робіт тільки після отримання у відділі з питань благоустрою, екології та санітарії районної в місті ради дозволу на їх виконання.

3. ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. Планові роботи

3.1.1. Виконання планових будівельних, ремонтно-будівельних робіт, встановлення споруд, архітектурних форм,  шляхових покрить, пересувних елементів побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв, що пов'язані з ушкодженням зелених насаджень та газонів, допускається тільки на підставі:

- ордера на виконання робіт,

- проектно-кошторисної  документації,   погодженої   в   установленому  порядку  з контролюючими органами,

- проекту виконання робіт,

- проплати,  згідно з калькуляцією, за дозвіл та ушкодження зелених насаджень газонів згідно з діючими тарифами.

3.1.2. Заявки на виконання земляних робіт не приймаються за  15 днів до свят, масових гулянь, демонстрації та приїзду міжнародних і урядових делегацій.

3.2. Аварійно-відновлювальні роботи на підземних інженерних мережах

3.2.1. Після отримання повідомлення про аварію власник мережі зобов'язаний викликати аварійну бригаду під керівництвом відповідальної особи і приступити до роботи, створивши безпечні умови для людей, руху транспорту, збереження розміщених поруч інженерних мереж.

3.2.2. Одночасно з відправкою аварійної бригади необхідно повідомити телефонограмою про характер і місце аварії організації, які мають суміжні з місцем аварії комунікації, департамент житлово-комунального господарства, відділ з питань благоустрою, санітарії та екології районної в місті ради та додатково при аварії на проїжджій частині, УДАІ УМВС України в Чернівецькій області, МКП “МіськШЕП” та відповідну в місті раду.

3.2.3. Організації, що мають суміжні з місцем аварії комунікації, при отриманні телефонограми, зобов'язані негайно направити на місце аварії свого представника, який повинен вказати розміщення відповідних комунікацій і стежити за дотриманням встановленого порядку виконання робіт.

3.2.4. Підприємство, організація, що приступила до проведення аварійно-відновлювальних робіт, після виконання пунктів 3.2.1. та 3.2.2. цих Правил протягом дня повинні отримати по факту у відділі з питань благоустрою, санітарії та екології районної в місті  раді ордер на проведення земляних робіт.

3.2.5. Підприємство, установа, організація, що масово здійснює аварійно - відновлювальні роботи з проведенням земляних робіт, може заключити угоду з відділом з питань благоустрою, санітарії та екології районної в місті ради про щомісячне перерахування за дозволи на розкопки конкретної суми коштів.

3.2.6. Нормативний термін виконання аварійно-відновлювальних робіт для комунікацій (водогонів і каналізацій,  електромережі, газової мережі,   міської телефонної мережі,     теплової мережі) – до 10 діб. У складних випадках, пов'язаних з потребою розширення обсягів та зони ремонтних робіт, продовження термінів узгоджуються додатково з відділом з питань благоустрою, санітарії та екології в кожному окремому випадку. При порушенні термінів закінчення аварійних робіт стягується штраф згідно з чинним  законодавством.

3.2.7. У випадку продовження дії ордера на право проведення земляних робіт за кожний робочий день аварійно-відновлювальних робіт стягується додатково оплата у розмірі 10% для юридичних та фізичних осіб від номінальної вартості ордера, окрім комунальних підприємств.

3.2.8. Протягом 10 днів від дня закінчення дії ордера та завершення земляних робіт місце розкопки здається відділу з питань благоустрою, санітарії та екології для контролю готовності відновлення покриття.

3.2.9. Після здачі розкопки  відділу виконавець земляних робіт повинен відновити покриття за власні кошти в термін до 20 календарних днів.

3.2.10. Відновлення асфальтного покриття проводиться згідно з технологією проведення робіт при стабільних температурах повітря невище +5o С в період будівельного сезону.

3.2.11. При виконанні аварійно-відновлюваних робіт виконавці повинні загородити місце аварії та встановити тимчасові дорожні знаки і аварійне освітлення в нічний час.

3.3. Порядок і терміни виконання робіт в межах тротуарів і проїжджої частини, які не потребують загороджень або перекриття руху транспорту, визначаються УДАІ УМВС України в Чернівецькій області  та відділом з питань благоустрою, санітарії та екології районної в місті ради.

3.3.1. Виконавець робіт зобов'язаний дотримуватися передбаченого проектом порядку, графіка та терміну їх виконання і створити умови для безпечного руху транспорту і пішоходів згідно з "Правилами дорожнього руху".

3.3.2. Організація руху транспорту під час робіт на проїжджій частині вулиці з її закриттям погоджується  з УДАІ УМВС України в Чернівецькій області і відділом транспорту, зв΄язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

3.3.3. Для руху пішоходів з обох сторін вулиці повинна залишатися смуга тротуару шириною не менше 1,5 м, в особливих випадках - одна сторона тротуару може бути зайнята повністю, але з обов'язковим збереженням руху пішоходів по всій ширині протилежного тротуару.

3.3.4. У зимовий період пішохідні містки через траншеї очищаються від снігу та льоду і посипаються піском організацією, яка виконує роботи.

3.4. Земляні роботи (планові та аварійно-відновлювальні)

3.4.1. Розробка грунту в котлованах і траншеях при перетині ними підземних комунікацій, дозволяється тільки після встановлення ручним шурфуванням фактичного місця розміщення цих комунікацій.

3.4.2. Земляні роботи поблизу існуючих комунікацій та при їх перетині виконуються відповідно до вимог будівельних норм і правил. У місцях розкопок потрібно забезпечити заїзд в мікрорайони, двори, а також входи в приміщення, для чого організація зобов'язана встановити перехідні пішохідні містки з поручнями.

3.4.3. При виявленні підземних комунікацій, що не вказані в проекті, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це відповідні експлуатаційні організації.

3.4.4. При пошкодженні будь-якої споруди під час виконання робіт, виконавець зобов'язаний повідомити про це власника комунікації. Виконання робіт повинно бути зупинено до прибуття представника організації, яка експлуатує ці споруди. Ліквідація пошкоджень проводиться власниками споруд.Організації, які пошкодили споруди, виконують земляні роботи за вказівкою власника пошкодженних споруд і оплачують йому вартість ремонтних робіт.

3.4.5. Забороняється засипати землею та іншими сипучими матеріалами і сміттям кришки люків та камер на трасах підземних інженерних мереж і під'їздах до наземних споруд.

3.4.6. При потребі тимчасово складати грунт та будівельні матеріали в місцях розташування колодязів та зливової каналізації, їх необхідно відгородити і забезпечити підходи до них.

3.4.7. Грунт, вийнятий з котлованів, траншей на проїжджу частину і тротуари, підлягає негайному вивезенню.

3.5.  Підготовка об'єктів до відновлення благоустрою

3.5.1. Засипання траншей після будівництва, реконструкції або ремонту підземних мереж та споруд може здійснюватися тільки після складання акта, підписаного представниками технагляду замовника та організації, яка буде утримувати ці підземні мережі та споруди .

3.5.2. Засипання траншей та котлованів повинно здійснюватися з дотриманням технічних умов, проектно-кошторисної документації та заходів, що необхідні для збереження конструкцій і їх ізоляції.

3.5.3. Відділу з питань благоустрою, санітарії та екології районної в місті ради при видачі ордера на проведення земляних робіт на проїжджих частинах, тротуарах, міжбудинкових проїздах вказувати в ньому технологію засипки місця розкопки, а саме:

- перед початком проведення земляних робіт асфальтобетонне покриття повинно обрізатись бензорізом;

- грунт, вибраний з траншеї вивозиться повністю, а траншея на всю глибину засипається гравійно-піщаною сумішшю та щебенем з прошаровим трамбуванням.

3.5.4. Якщо засипання траншей здійснюється непридатним для цього грунтом, або без необхідного його ущільнення, то представники відділу з питань благоустрою, санітарії та екології разом із зацікавленими службами складають акт, на підставі якого будівельна організація або власник, який отримав ордер, забов'язані негайно виправити вказані недоліки.

3.5.5. Після закінчення будівництва, реконструкції або ремонту підземних інженерних мереж та споруд виконавець зобов'язаний до здачі траншеї під відновлення шляхового покриття або зелених насаджень, прибрати залишки грунту та сміття до складання акта і передачі розкопки під відновлення.

3.5.6. Виконавець земляних робіт  передає, а відділ з питань благоустрою, санітарії та екології при виконавчому комітеті відповідної районної в місті ради приймає розкопку протягом десяти днів після завершення строку дії ордера.

4. ГАРАНТІЇ

4.1  Виконавець земляних робіт дає гарантію на виконані відновлювальні роботи протягом 36 місяців з моменту прийняття робіт відділом.

4.2. Виявлені недоліки протягом гарантійного терміну усуваються виконавцем земляних робіт за власний рахунок протягом 5-ти днів після складання дефектного акту. У випадку порушення термінів виконавець сплачує пеню в розмірі 0,1% вартості робіт, а за просрочення понад тридцять днів, додатково сплачує штраф у розмірі 7% вартості робіт.

4.3. У разі порушення якості виконаних робіт або протягом гарантійного терміну, виконавець земляних робіт платить штраф у розмірі 20% від вартості неякісно виконаних робіт

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

5.1. Шкода, яка нанесена внаслідок порушення Правил підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за проведення земляних робіт, які визначаються на підставі затверджених в установленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди.

5.2. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у компенсації  шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об»єкта.

5.3. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою при ліквідації аварії на інженерних мережах та інших об’єктах благоустрою; здійсненні ремонту інженерних мереж; прокладанні нових інженерних мереж;виконанні інших суспільно необхідних робіт винна юридична та фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновлювальної вартості.

5.4. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою, що здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта  благоустрою.