ДОДАТОК 1

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № п/п | Найменування елементів обладнання світлосигнальної системи | Кількість |
| --- | --- | --- |
| І. Найменування: Підсистема вогнів злітно-посадкової смуги ( 2 комплекти ) |  |  |
| в тому числі : |  |  |
| 1. | Надземний, універсальний двонаправлений прожекторний бічний вогонь ЗПС високої інтенсивності у зборі, колір випромінювання білий/білий, потужність джерела світла : 150,0 – 200,0 Вт, шт. | 16 |
| 2. | Надземний, універсальний двонаправлений прожекторний бічний вогонь ЗПС високої інтенсивності у зборі, колір випромінювання білий/жовтий, потужність джерела світла:150,0 – 200,0 Вт, шт. | 16 |
| 3. | Заглиблений двонаправлений прожекторний бічний вогонь ЗПС високої інтенсивності у зборі, (площадка розвороту на ЗПС, 1500 м від торця МКпос.- 150), колір випромінювання білий/білий, потужність джерела світла : 2 х 105,0 Вт, шт. | 1 |
| 4. | Заглиблений двонаправлений прожекторний бічний вогонь ЗПС високої інтенсивності у зборі, (площадки розвороту на ЗПС з МКпос.-150; МКпос.-330), колір випромінювання білий/жовтий, потужність джерела світла : 2 х 105,0 Вт, шт. | 2 |
| 5. | Надземний вогонь кругового огляду в зборі, площадки розвороту на ЗПС, (з МКпос.-150; МКпос.-330; 1500 м від торця МКпос.-150), колір випромінювання синій, потужність джерела світла : 45,0 Вт, шт. | 18 |
| 6. | Надземний одно направлений прожекторний вхідний вогонь ЗПС високої інтенсивності в зборі (з МКпос.-150/330), колір випромінювання зелений, потужність джерела світла : 150,0 – 200,0 Вт, шт. | 16 |
| 7. | Надземний однонаправлений прожекторний обмежувальний вогонь ЗПС високої інтенсивності в зборі (з МКпос.- 0150/330), колір випромінювання червоний, потужність джерела світла: 65,0 – 100,0 Вт, шт. | 10 |
| 8. | Глісадний вогонь ЗПС типу РАРІ в зборі, потужність джерела світла: 200,0 Вт, шт. | 4 |
| 9. | Регулятор яскравості з номінальним діючим значенням струму – 6,6 А, для підсистеми вогнів ЗПС номінальної потужності не менше 16,0 кВА, шт. | 1 |
| 10. | Регулятор яскравості з номінальним діючим значенням струму – 6,6 А, для підсистеми глісадних вогнів ЗПС номінальної потужності не менше 3,0 кВА, шт. | 1 |
| 11. | Ізольований трансформатор з номінальними діючими значеннями струмів 6,6/6,6 А, потужністю 0,15 – 0,2 кВА, для електропостачання бічних та вхідних вогнів ЗПС, шт. | 51 |
| 12. | Ізольований трансформатор з номінальними діючими значеннями струмів 6,6/6,6 А, потужністю 0,1 кВА, для електропостачання обмежувальних вогнів ЗПС, шт. | 10 |
| 13. | Ізольований трансформатор з номінальними діючими значеннями струмів 6,6/6,6 А, потужністю 0,15-0,2 кВА, для електропостачання глісадних вогнів ЗПС, шт. | 8 |
| 14. | Ізольований трансформатор з номінальними значеннями струмів 6,6/6,6 А, потужністю 0,045 кВа, для електропостачання заглиблених та надземних вогнів площадки розвороту на ЗПС, шт. | 60 |
| 15. | Високовольтний мідний первинний кабель, перетином 6,0 мм2, для електропостачання кабельних ліній підсистеми вогнів ЗПС, м | 5750 |
| 16. | Високовольтний мідний первинний кабель, перетином 6,0 мм2, для електропостачання підсистем глісадних вогнів ЗПС з обох напрямків посадки, м | 1850 |
| 17. | Високовольтний конектор, пара, шт. | 130 |
| 18. | Низьковольтний мідний двожильний вторинний кабель, перетином 2,5 мм2, для електропостачання аеродромних вогнів, м | 800 |
| 19. | Прилади кріплення вогнів (металеві голки, або металеві площадки) | 73 |
|  | Загальна вартість: |  |
| ІІ. Найменування: Підсистема вогнів наближення та світлових горизонтів з МКпос.- 0150/330 ( 2 комплекти) |  |  |
| в тому числі : |  |  |
| 1. | Надземний прожекторний вогонь наближення та світлового горизонту високої інтенсивності в зборі, колір випромінювання білий, потужність джерела світла: 150,0 – 200,0 Вт, шт.. | 98 |
| 2. | Ізольований трансформатор з номінальними струмами 6,6/6,6 А, потужністю 0,15-0,2 кВА, для електропостачання надземних вогнів наближення та світлових горизонтів, шт. | 98 |
| 3. | Регулятор яскравості з номінальним діючим значенням струму навантаження – 6,6 А, потужністю не менше 12,0 кВА, шт. | 2 |
| 4. | Високовольтний мідний первинний кабель, перетином 6,0 мм2, для електропостачання підсистеми вогнів наближення та світлових горизонтів, м | 8250 |
| 5. | Високовольтний конектор, пара, шт. | 26 |
| 6. | Низьковольтний мідний двожильний вторинний кабель, перетином 2,5 мм2, для електропостачання аеродромних вогнів, м | 225 |
| 7. | Прилади кріплення вогнів (металеві голки, або металеві площадки) | 98 |
|  | Загальна вартість: |  |
| ІІІ Найменування: Підсистема для рульової доріжки ( 2 комплекти) |  |  |
| 1. | Надземний бічний вогонь руліжної доріжки в зборі, колір випромінювання синій, потужність джерела світла: 45,0 Вт, шт. | 10 |
| 2. | Надземний руліжний вогонь площадки розвороту на ЗПС в зборі, колір випромінювання синій, потужність джерела світла : 45,0 Вт, шт. | 18 |
| 3. | Надземний вогонь захисту ЗПС, конфігурації А, в зборі з контролером, колір випромінювання жовтий, пара у комплекті, потужність джерела світла: 100,0 Вт, шт. | 1 |
| 4. | Регулятор яскравості з номінальним діючим значенням струму – 6,6 А, для підсистеми руліжних вогнів номінальної потужності 12,0 кВА, шт. | 1 |
| 5. | Ізольований трансформатор з номінальними струмами 6,6/6,6 А, потужністю 0,045 кВА, для електропостачання руліжних вогнів, шт. | 10 |
| 6. | Ізольований трансформатор з номінальними струмами 6,6/6,6 А, потужністю 0,1 кВА, для електропостачання вогнів захисту ЗПС, шт. | 2 |
| 7. | Ізольований трансформатор з номінальними струмами 6,6/6,6 А, потужністю 0,2 кВА, для електропостачання вказівних знаків, шт. | 4 |
| 8. | Високовольтний мідний первинний кабель для електропостачання вогнів РД і знаків, перетином 6,0 мм2, м | 2750 |
| 9. | Високовольтний конектор, пара, шт. | 18 |
| 10. | Низьковольтний мідний двожильний вторинний кабель, перетином 2,5 мм2, для електропостачання аеродромних вогнів, м | 150 |
| 11. | Прилади кріплення вогнів (металеві голки, або металеві площадки) | 28 |
|  | Загальна вартість: |  |
| ІV найменуванн: Обладнання, що забезпечує нормальне функціонування ССА |  |  |
| 1. | Система дистанційного керування та контролю світлосигнальної системи аеродрому, комплект | 1 комплект |
| 2. | Шафи розподільчі з приладом автоматичного введення резервного електропостачання, комплект | 2 комплекти |
| 3. | Автономне джерело електропостачання – дизель генераторний агрегат ІІІ-ІV ступеню автоматизації в комплекті з блоками автоматики та АВР | 1 комплект |
| 4. | Спеціальний інструмент, прилади та електровимірювальні прилади | 1 комплект |
| 5. | Регулятор яскравості з номінальним діючим значенням струму – 6,6 А, для підсистеми вогнів ЗПС номінальної потужності не менше 16,0 кВА, шт. | 1 комплект |
| 6. | Вказівні знаки у комплекті : 1. Знак направлення руху 2. Знак місця знаходження 3. Знак позначення ЗПС (магнітних курсів) Електрична потужність знака : 200,0 Вт, шт | 1 комплект |
| 7. | Регулятор яскравості з номінальним діючим значенням струму навантаження – 6,6 А, потужністю не менше 12,0 кВА, шт. | 1 резервний |
|  | Загальна вартість: |  |

- ДОДАТОК 3

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

1.1. Власно посвідчена копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на момент розкриття.

3. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не відкрита ліквідаційна процедура:

3.1. Оригінал довідки, виданої регіональним сектором з питань банкрутства Державного департаменту з питань банкрутства про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи відкриття ліквідаційної справи, не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій.

4. Документи, які підтверджують фінансову спроможність:

4.1. Копія балансу станом на 01.10.2010р.;

4.2. Копія фінансового звіту за 2009р.;

4.3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій.

5. Документи щодо надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами:

5.1. Копія довідки про взяття на облік юридичної особи, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та/або іншого документу щодо можливості юридичної особи надавати послуги з фінансового лізингу.

6. Інші документи:

6.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

6.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

6.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

6.4. Копія Свідоцтва про реєстрацію учасника як платника податків та/або свідоцтва про сплату єдиного податку.

7. Документи, які підтверджують досвід у виконанні аналогічних договорів.

7.1. Інформаційна довідка про виконання учасником аналогічних договорів за останні 5 (п’ять) років за встановленою формою:

| Назва та № телефону організації, з якою укладено договір поставки | Предмет закупівлі | Сума договору | Термін дії договору |
| --- | --- | --- | --- |

7.2. Оригінали відгуків від замовників, не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торігв про виконання учасником аналогічних договорів за останні 5 (п’ять) років із обов’язковим зазначенням наступних даних:

- повна назва замовника, який надає відгук;

- предмет, термін виконання та сума договору з учасником тендеру;

- інформація про термін та якість виконаного замовлення.

- ДОДАТОК 4

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник (Лізингодавець) передає Замовнику (Лізингоодержувачеві)‚ а Замовник (Лізингоодержувач) зобов'язується прийняти у користування на строк, менший строку, за який амортизується 90 відсотків вартості майна і який становить __________________________, наступне майно, що належить Постачальнику (Лізингодавцеві) на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із Замовником (Лізингоодержувачем): устаткування освітлювальне (обладнання для світлосигнальної системи КП «Міжнародний аеропорт Чернівці» (на умовах лізингу)), загальною вартістю _____________________________грн., за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням ПДВ і транспортних витрат на поставку в м. Чернівці та зобов'язується сплачувати Постачальнику (Лізингодавцеві) лізингові платежі.

2. В строк до 31.12.2010р. після укладення цього Договору Постачальник (Лізингодавець) передає Майно Замовнику (Лізингоодержувачу), що оформлюється відповідним Актом приймання-передачі, який складається в строк ___________________, та передає Замовнику (Лізингоодержувачу) наступну документацію: _________________________________.

3. Місцем передання майна за цим Договором є: м. Чернівці, вул. Чкалова, 30, КП «Міжнародний аеропорт Чернівці».

4. Лізингові платежі вносяться Замовником (Лізингоодержувачем) у наступному порядку (з урахуванням ПДВ та індексації):

2010 р. - 105,0 тис.грн. (Сто п’ять тисяч грн.)

2011 р._______________ грн.,

2012 р. ______________ грн.,

2013 р._______________ грн.,

2014 р._______________ грн.,

2015 р._______________ грн.,

Усього: _______________________________________________ грн.

5. Внесення лізингових платежів Замовником (лізингоодержувачем) здійснюється щоквартально рівними частками в розмірі 1/4 від річного платежу не пізніше ______ числа останнього місяця кварталу.

6. Лізингові платежі сплачуються в безготівковому порядку на поточний рахунок Постачальника (Лізингодавця).

7. Розмір лізингових платежів може бути змінений за домовленістю Сторін та в інших випадках‚ передбачених чинним законодавством України.

8. Постачальник (Лізингодавець) має право:

- Здійснювати за власний рахунок контроль за умовами експлуатації та цільовим використанням майна Замовником (лізингоодержувачем) згідно з умовами цього Договору шляхом ______________ в строк ________________.

- Вимагати повернення майна та розірвання цього Договору, переданого в лізинг, якщо Замовник (лізингоодержувач) не сплатив лізингові платежі протягом ____ чергових строків.

- Вимагати від Замовника (лізингоодержувача) відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності, відповідно до умов цього Договору.

9. Замовник (Лізингоодержувач) має право:

- Відмовитися від прийняття майна, якщо воно не відповідає умовам цього Договору, затримувати належні Постачальнику (лізингодавцеві) платежі до усунення ним виявленого порушення умов цього Договору за умови попереднього повідомлення Постачальника (Лізингодавця) шляхом __________ в строк ____________.

- Вимагати від Постачальника (лізингодавця) відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні ним цього Договору.

10. Замовник (Лізингоодержувач) зобов'язаний:

- Прийняти та належним чином користуватися майном, утримувати його відповідно до погоджених Сторонами умов цього Договору, з урахуванням природного зносу та змін стану майна.

11. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання Постачальник (Лізингодавець) несе відповідальність в порядку, визначеному п.2 ст.231 Господарського кодексу України.

12. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений цим Договором та закінчується 31.12.2015р.

13. Умови Договору не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами Договору ціни Договору про закупівлю

#### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Генеральний замовник: Виконавчий комітет Чернівецької міської ради 58000 м. Чернівці, Центральна площа, 1 р/р 35419001000516 в ГУДК У в Чернівецькій області МФО 856135, код 04062216 _______________ Є.Прокопець | Постачальник (Лізингодавець): |
| --- | --- |

Замовник (Лізингоодержувач):

Департамент житлово-комунального

господарства міської ради

вул. Вірменська, 17-А, м. Чернівці

р/р 35422010000561 в УДК

МФО 856135, код 25082708

__________________ О.Шумейко